|  |
| --- |
| 附件2 |
| 滕州市城市污水处理提质增效三年行动建设项目计划表一 |
| 序号 | 项目 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 通盛路（塔寺北路-京沪铁路段）污水管网建设 | 东起塔寺北路，西到京沪铁路，铺设污水管网3公里。 | 1300 | 市综合行政执法局 | 2019年底前 |
| 2 | 保通路污水管网建设工程 | 北起荆河南岸，南到青啤大道（保通路与京台高速衔接处），建设管网4.45公里。 | 1150 |
| 3 | 小清河下游生态提升工程暨黑臭水体整治工程 | 小清河大同桥到鲁班大道桥段，治理河道约2.8公里。 | 2530 |
| 4 | 污水管网维修工程 | 对二污管网及洪绪龙庄、张楼管网和溢流口，以及三污管网解放西路北侧段进行维修。 | 300 |
| 5 | 通盛路（文化路-龙泉路段）管网建设 | 文化路至龙泉路段，新建雨水管网1公里米，单侧污水管网0.5公里。 | 100 | 市住房和城乡建设局 |
| 6 | 文化北路（新华东路-北辛路段）管网建设 | 新华东路至北辛路段新建雨水管网1.15公里，单侧污水管网0.58公里。 | 115 |
| 7 | 荆泉路（北辛路-腾飞路）管网建设 | 北辛路至腾飞路新建雨水管网11.5公里，污水管网5.8公里。 | 1154 |
| 8 | 振兴路（荆河路-城河污水管网）管网建设 | 荆河路至城河新建污水管网1.4公里，雨水管网1.4公里。 | 196 |
| 合计 |  |  | 6845 |  |  |