附件

全市饮用水水源整治任务一览表

| 名 称 | 存在问题 | 整改要求 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 水 源 地 共 性 问 题 | 饮用水源水质监测能力不足。 | 合理布设监测断面（井），监测指标和频次满足有关要求，每月开展1次常规指标监测，每年开展1次水质全分析。 | 生态环境分局 | 长期坚持 |
|  | 水源地周边不同程度的存在农村生活污水、生活垃圾、畜禽养殖和农业种植面源污染。 | 规范化整治水源一级保护区内的村庄，及时收集处置生活垃圾，不得随意丢弃填埋，生活污水进行截导处理，减轻对饮用水源的影响。 | 北辛街道 东郭镇 羊庄镇 木石镇 张汪镇 柴胡店镇 | 2020年1月底前 |
|  | 饮用水水源保护的联合执法监管机制不健全，未形成有效执法监管合力。 | 加强日常监管，坚持定期巡查，强化联合执法，形成执法合力，坚决处罚各类环境违法行为和违法案件。 | 生态环境分局 城乡水务局 各相关镇街 | 长期坚持 |
|  | 饮用水水源地规范化建设需加强，设立的饮用水水源保护标识牌数量不足、设立不规范，隔离网等设施经常受到损坏。 | 补充完善水源一级、二级保护区边界设置保护标识牌和防护隔离网，规范设置警示牌和危险化学品车辆禁行标志。 | 生态环境分局 各相关镇街 | 2020年1月底前 |
|  | 饮用水水源地的生态补偿机制、激励奖惩机制不健全，保护饮用水水源的主动性欠缺。 | 建立完善生态补偿机制、激励奖惩机制，加大资金投入，增强各级各单位保护饮用水水源的主动性。 | 生态环境分局 财政局 各相关镇街 | 2020年6月底前 |
|  | 应急演练频次较少，可操作性需验证，应急预案需不断健全完善。 | 不断健全完善饮用水水源地保护应急预案，每年开展一次应急演练，确保饮用水水源安全。 | 各相关镇街 | 长期坚持 |
| 一级保护区内违章建筑 | 一级保护区内有6个村庄，其中：荆泉水源地一级保护区内有俞寨村；羊东水源地一级保护区内有羊东村；许坡水源地一级保护区内有许坡村；后石湾水源地一级保护区内有后石湾村；十字河水源地一级保护区内有十字河村；四李庄水源地一级保护区内有四李庄村。 | 制定一级保护区内村庄搬迁计划，逐步完成人口搬迁工作。 | 北辛街道 羊庄镇 张汪镇 柴胡店镇 | 2020年12月底前 |
| 二级保护区内污染源 | 二级保护区内共有5个加油站、1个畜禽养殖场。 | 完成排放污染物的养殖场的搬迁工作，对未完成地下油罐防渗改造任务的加油站实施搬迁。 | 东郭镇 羊庄镇 | 2020年6月底前 |