## Sheet1
滕州市城乡水务局涉企行政检查事项清单
序号 | 检查单名称 | 检查项 | 检查内容 | 设定依据
1 | 对单位/个人取用水行为的监督检查 | 取水许可 | 是否未经批准擅自取水 | 【宪法法律】《中华人民共和国水法》第四十八条、第六十九条；【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》第二条、第四十八条；【部门规章】《建设项目水资源论证管理办法》第二条、第四条；【地方性法规】《山东省水资源条例》第五条、第十九条、第四十四条。
是否未依照批准的取水许可规定条件取水
是否未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或设施等
|  | 计量装置 | 是否安装取水计量设施
计量设施安装是否合格、运行是否正常
是否定期校核等
年许可取用水量达到取水规模的，远程在线水量计量监测设施是否与国家水资源管理信息系统正常联网
|  | 用水统计调查制度执行 | 是否按要求填报用水统计调查直报系统报表
填报的用水统计表数据是否与相应的取水计量数据一致
2 | 对节约用水的监督检查 | 节约用水情况 | 是否按规定建设和使用节水设施 | 【宪法法律】《中华人民共和国水法》第五十九条、第六十条；【行政法规】《节约用水条例》第四十三条；【地方性法规】《山东省节约用水条例》第四十四条。
是否符合计划用水管理要求
是否符合用水定额管理要求
是否按规定使用非常规水
生产设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水是否按规定回收利用
饮用水生产企业产水率是否符合要求
3 | 对南水北调工程调度的监督检查 | 水量调度计划执行情况 | 是否执行批复的工程水量计划 | 【地方性法规】《山东省南水北调条例》第六条
4 | 对水资源保护的监督检查 | 水源地的监督检查情况 | 水源水量是否稳定 | 【地方性法规】《山东省水资源条例》第十九条
水源水质是否稳定，是否有水源水质检测报告、出厂水水质检测报告等
5 | 对水土保持情况的监督检查（对生产建设项目水土保持事中事后监管） | 方案及后续设计 | 是否编报水土保持方案 | 【宪法法律】《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条；【部门规章】《生产建设项目水土保持方案管理办法》第三条、第二十六条，《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十三条;【地方性法规】《山东省水土保持条例》第二十七条、第四十八条。
是否开展水土保持后续设计
方案变更是否审批备案手续
|  | 水土保持方案落实情况 | 是否落实水土保持工作组织管理
是否落实表土剥离、保存和利用
是否落实取、弃土（渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护
是否落实水土保持设计措施
|  | 监测监理情况 | 是否及时开展水土保持监测工作，定期报备
是否开展水土保持监理工作
|  | 水土保持设施自主验收及报备情况 | 是否开展自主验收及向水行政主管部门报备
|  | 水土保持补偿费缴纳情况 | 是否缴纳水土保持补偿费
|  | 水行政主管部门历次检查整改落实情况 | 是否对历次检查出的问题进行整改落实
|  | 系统上传情况 | 相关资料是否已上传至水土保持监督管理系统
6 | 对水土保持项目建设管理的行政检查（水土保持重点工程监督检查） | 计划下达与执行 | 实施过程中建设地点、建设内容、建设标准等发生变更是否履行手续 | 【宪法法律】《中华人民共和国水土保持法》第四十三条；【行政法规】《政府投资条例》第二十七条；【地方规章】《山东省政府投资管理办法》第三十条；【地方性法规】《山东省水土保持条例》第四十八条。
|  | 资金管理 | 是否按照合同约定及时足额支付项目资金，稽查检查审计等发现问题是否及时进行整改、整改到位
|  | 制度执行 | 项目是否参照基本建设程序管理
|  | 档案管理 | 档案管理是否符合有关规定、档案资料是否齐全规范
|  | 信息化管理 | 实施方案、工程进度、检查验收等信息是否录入系统，措施图斑是否准确上图
|  | 工程质量 | 水土保持措施设计规模与实际施工规模是否一致，措施是否达到规范要求
|  | 工程验收 | 项目是否完成县级自验、竣工验收，验收程序是否符合规定
7 | 对城市防汛安全的监督检查 | 城市防汛的检查 | 泵站正常运行情况，是否配备双回路电源，是否配备柴油发电机。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第二十七条
是否配备大功率移动排涝泵车。
防汛物资是否齐全。
8 | 对城镇排水与污水处理的监督检查 | 对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位安全处理处置污泥的检查 | 检查城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位处理处置后的污泥是否符合国家有关标准 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五条
检查产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等是否进行跟踪、记录，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告
是否擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。
检查城镇污水处理设施维护运营单位是否按照国家有关规定检测进出水水质，向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息，是否按照有关规定和维护运营合同，向城镇排水主管部门报送生产运营成本等信息。
检查城镇排水与污水处理设施维护运营单位是否建立健全安全生产管理制度，检查窨井盖等城镇排水与污水处理设施运行情况、设备完好情况，设施及设备等的维护维修记录等，检查排水与污水处理设施等日常安全生产等方面。检查相关特种作业人员是否按照国家有关规定取得相应的资格证书。
检查城镇排水与污水处理设施维护运营单位是否制定安全事故或突发事件应急预案。城镇排水与污水处理安全事故或者突发事件发生后，是否采取防护措施、组织抢修，并及时向城镇排水主管部门和有关部门报告。
|  | 雨、污水管网情况的检查 | 是否存在混错接
是否存在合流
是否存在破损渗漏
|  | 对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施的行政检查 | 检查城镇污水处理设施维护运营单位是否擅自停运城镇污水处理设施，因检修等原因需要停运或者部分停运城镇污水处理设施的，是否在90个工作日前向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。
9 | 对城市供水企业和公共供水设施现场的监督检查 | 净水剂及与制水有关的材料 | 是否符合国家有关标准 | 【行政法规】《城市供水条例》第三十三条。【部门规章】《城市供水水质管理规定》第四条；第十五条；
实施生产许可证管理的产品，是否选用获证企业的产品
在使用前是否按照国家有关质量标准进行检验
|  | 水质 | 检测制度是否健全
是否符合国家规定的饮用水卫生标准
|  | 水压 | 是否按照国家有关规定设置管网测压点，做好水压监测
供水管网压力是否符合国家规定标准
|  | 安全事故或安全隐患报告 | 安全运行记录、台账是否完整
|  | 应急预案 | 应急预案编制是否完善
是否落实应急预案
|  | 因工程施工、设备维修等原因确需停止供水 | 是否获得事项审批单位批准
10 | 对农村公共供水的监督检查 | 检查村级管网及入户工程管理情况 | 工作人员是否到岗到位 | 【部门规章】《农村供水工程监督检查管理办法（试行）》第六条、第七条、第八条；【地方性法规】《山东省农村供水条例》第五条、第三十七条、第四十条
村级入户自来水使用、维修是否统计
是否按水表计量，是否收取水费，用水户是否缴纳水费
村级供水工程的日常管理、维护是否统计
村内管网工程是否按要求敷设，有无漏损情况
用水户水质是否符合要求，水量是否足够
用水户用是否方便，供水保证率是否达标
|  | 乡（镇、街道）供水管理情况 | 乡（镇、街道）供水管理工作人员是否到岗到位
乡（镇、街道）是否对村庄供水工程进行日常检查
乡（镇、街道）是否掌握村庄供水情况及存在问题
|  | 供水单位工程运行管理情况 | 供水单位工作人员是否到岗到位
供水单位厂区（站内）是环境卫生是否达标
供水单位供水工程设施是否运行并供水
是否配备净化、消毒设备，并正常运行；供水设备维修、维养是否到位
供水单位制度是否健全，是否严格执行相关制度
是否具有有效的取水许可证、卫生许可证、从业人员健康证或体检合格证明
|  | 供水单位供水水质情况 | 乡（镇、街道）对供水水质是否进行日常管理
供水单位饮用水供水水质是否符合国家规定标准
供水化验室是否按标准配备
供水化验设备是否启用
是否按标准规范开展化验
|  | 公共资金管理和监督制度建立与落实情况 | 是否建立管理和监督制度，是否按照制度落实
|  | 农村公共供水工程公共维修专项资金的归集、管理和监督情况 | 农村公共供水工程公共维修专项资金归集方式是否合法合规
查阅相关文件、依据，核查农村公共供水工程公共专项维修资金归集、管理和监督制度建立是否落实
|  | 供水单位建设管理情况 | 供水单位是否擅自歇业、停业或改变用途
在农村供水工程保护范围内，是否从事影响供水工程运行或者危害供水安全的采石、爆破、打桩或者顶进作业
在农村供水工程保护范围内，是否修建影响供水工程运行或者危害供水安全建筑物、构筑物；在农村供水工程保护范围内，是否生产、加工、储存易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品
在农村供水工程保护范围内，是否排放、倾倒有毒有害物质
在能够满足用水需求的供水工程管网覆盖区域内，是否擅自新建公共供水自备水源工程取水
供水的水量、供水保证率是否符合国家规定标准
是否对供水取水泵站、水厂、管网及其附属设施等定期进行巡查、维护和保养管理
是否制定并实施供水管网维护和改造方案
是否建立规范的供水档案管理制度
是否设立服务电话并向社会公布
发生自然灾害或者其他突发事件不能正常供水时，是否按照规定及时报告和采取应急措施
是否擅自改装、迁移、拆除公共供水设施
是否违反《山东省农村供水条例》，单位或者个人转供水