消防安全责任制

2023年

目   录

- 消防安全工作责任

- 消防安全责任人

- 消防安全管理人

- 消防安全工作责任书

- 员工消防安全承诺书

- 消防安全管理制度

- 防火检查制度

- 防火巡查制度

- 消防安全教育培训制度

- 消防设备器材维护管理制度

- 电器设备消防安全管理制度

- 用火用电安全管理制度

- 火灾隐患整改制度

- 火灾隐患报告书

- 灭火和应急疏散预案

- 消防设施登记表

- 消防培训档案

第一章  消防安全责任

校长为消防安全责任人，分管消防副校长为消防安全管理人，建立健全内部消防安全管理体系，确定业务部门消防工作职责和责任人员，将消防工作与日常管理工作统筹安排，组织制定并严格落实消防安全责任制和管理办法，及时研究解决涉及消防安全重大问题。

消防安全责任人

我单位确定         为消防安全责任人，履行以下消防安全职责：

（一）贯彻执行消防法律、法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（二）将消防工作与本单位其他工作统筹安排，批准实施单位年度消防工作计划；

（三）安排年度消防安全专项经费，保障本单位防火巡查检查、消防设施器材维护保养、火灾隐患整改、微型消防站、志愿消防队建设等消防安全工作所需资金的投入；

（四）按规定建立单位微型消防站或志愿消防队，并配备相应的消防器材、装备和灭火药剂；

（五）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

（六）建立消防安全例会制度，定期部署消防安全工作；

（七）组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（八）针对本单位的实际情况组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练；

（九）落实单位内部的消防安全工作奖惩。

消防安全管理人

我单位确定       为消防安全管理人，履行以下消防安全职责：

（一）拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（二）组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并督促落实；

（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

（四）组织实施防火检查，督促整改火灾隐患；

（五）组织实施对本学校消防设施、器材和消防安全标志的维护保养，确保完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道和安全出口畅通；

（六）组织管理微型消防站或志愿消防队；

（七）组织从业人员开展消防知识、技能教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）定期分析研判单位消防安全形势并向消防安全责任人报告，提出加强消防安全工作的意见和建议，及时报告涉及消防安全的重大问题；

（九）组织单位内部消防安全管理情况考评，提请消防安全责任人进行奖惩；

（十）完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全工作责任书

为了有效的预防火灾，提高各级员工消防安全责任意识，贯彻《中华人民共和国消防法》之“预防为主，消防结合”的方针，全面落实“政府统一管理，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与”的消防原则，实行消防安全责任制，建立健全单位内部的消防工作网络，特制定本责任书。

一、消防安全管理人必须督导员工遵守单位的各项消防安全管理规定，严禁私自动火、乱拉电线、违章使用电器。属工作需要的动火作业需到工程部办理动火审批手续，在实施电、气焊作业时，必须做到持证上岗。

二、消防安全管理人必须督导下属员工爱护本部辖区内配置的消防器材、设备，如发现有遗失、损坏等情况应及时向消防安全责任人汇报。

三、消防安全管理人必须组织下属员工定期对本部辖区内进行消防检查，严格落实例检制度，并有责任、有义务接收、配合有关主管部门进行消防检查。

四、消防安全管理人必须组织下属员工定期参加消防培训及训练。

五、及时、主动的发现、汇报单位内出现的各类消防安全隐患。

六、督导员工遵守各类防火制度。

七、重点防火部位的值班人员必须坚守岗位，并按行业要求标准作业，避免出现安全事故。

八、熟悉单位的消防通道走向和消防器材的摆放位置。

九、熟练掌握消防工作中的“一畅四知四会”，即：必须畅通消防疏散安全通道和安全出口；知道火灾的危险性、知道必要的消防安全知识、知道火场逃生的基本方法、知道火灾的预防措施；会报警、会扑救初期火灾、会使用灭火器材、会组织疏散逃生。

十、熟悉掌握单位的火灾应急疏散预案，并融入到实际的工作中去。

十一、单位的消防负责实行分层责任制。如有违反消防安全法律、法规或本条款之规定的内容，将受到单位的严肃处理并承担相应的法律责任。

如有未尽的事宜、条款，可日后再行补充。

本责任书一式三份，单位消防安全管理人、单位消防安全责任人各执一份，安环部存档一份，自签署之日起生效。

消防安全责任人（签字）：

消防安全管理人（签字）：

年   月   日

员工消防安全工作承诺书

一、认真学习和执行《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《中华人民共和国消防法》，和本单位有关消防工作的有关规定，提高自己消防安全意识，严格照章规范操作和行事。

二、工作期间做到不吸烟、不喝酒，没有酒气，文明上岗。

三、熟悉现场安全通道，自觉维护安全通道畅通。

四、掌握灭火器材的分布情况，熟练使用灭火器材，知晓火警电话“119”，把握现场应急事项（使用灭火器材、引导群众疏散等）有序进行。

五、上班前对工作区域的检查，保证设备和设施正常运行。

六、下班前对工作区域的检查，保证关闭切断各设备电源，及应急灯是否正常。

七、不得私自乱拉乱接电线，不得擅自动用明火。

八、遇有火情或隐患，即在第一时间向消防管理人员反映，并合理使用防火灭火逃生器具，拨打火警电话“119”。

消防安全管理制度

根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》，贯彻预防为主、防消结合的方针，确保全体员工人身安全和单位财产不受损失。结合本单位的实际情况，特制订以下消防安全管理制度

防火检查制度

1、防火检查应定期开展，各岗位应每天一次，各部门应每周一次，单位应每月一次。

2、防火检查应由单位消防安全责任人、消防安全管理人或职能部门负责人，各岗位负责人组织实施。

3、防火检查应包括下列内容：

（1）消防车通道、消防水源；

（2）安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明；

（3）消防安全标志的设置情况；

（4）灭火器材配置及其完好情况；

（5）建筑消防设施运行情况；

（6）消防（控制室）值班情况和设施运行情况及相关记录；

（7）用火、用电有无违章情况；

（8）消防安全重点部位的管理；

（9）防火巡查落实情况及其记录；

（10）火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；

（11）易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况，以及其他重要物资的防火安全情况；

（12）楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；

（13）消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

4、防火检查时应填写检查记录，检查人员及其主管人员应在记录上签名。

5、防火检查发现的违反消防法规、单位消防管理制度的行为或火灾隐患应当责令有关人员或车间、部门立即改正，不能立即改正的应当通知限期改正，车间部门无力改正的单位负责人应当研究改正。

防火巡查制度

1、每日进行防火巡查，并结合实际组织夜间防火巡查。防火巡查至少每2小时进行一次。

2、单位明确专人开展每日防火巡查。

3、防火巡查时应填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应在记录上签名。

4、巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患，无法整改的应立即报告，并记录存档。

5、防火巡查时发现火灾应立即报火警并实施扑救。

6、防火巡查应包括下列内容：

（1）用火、用电有无违章情况；

（2）安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（3）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；

（4）消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；

（5）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（6）其他消防安全情况。

消防安全教育培训制度

一、全体员工经常开展教育培训。

二、新上岗和进入新岗位的员工必须进行上岗前的消防安全培训。

三、下列人员应接受消防安全专门培训：

1、单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

2、专、兼职消防管理人员；

3、消防控制室的值班、操作人员；

4、其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

四、培训内容：

1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

2、各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施；

3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

4、报火警、扑救初起火灾及自救逃生的知识和技能；

5、组织、引导在场人员疏散的知识和技能。

五、消防监控室值班操作员应进行专业培训，考试合格持证上岗。

六、培训方式：

1、由单位消防管理人员组织召集对全体员工的培训；

2、邀请消防部门专业人员授课；

3、结合本年度消防演练，组织培训；

4、通过制作墙报、宣传栏、贴图画等方式进行消防安全教育。

七、根据不同部门的实施情况和工作需要，对其员工进行有针对性的培训。

消防设施、器材维护保养制度

一、场所消防设施、器材，由消防安全责任人统一建档管理。

二、场所定期组织人员对消防设施、器材进行检测、维护保养，确保完整好用。

三、消防设施、器材的周围，不得堆放物品，要便于提取使用。

四、未经许可，任何部门和个人不得擅自挪动或动用消防设施、器材。

五、消防设施、器材使用后，要立即进行维护保养、更新。

六、非正当使用损坏消防设施、器材的，要追究当事人责任，属维护不当导致损坏的，连带追究责任人责任。

七、消防设施、器材维护保养及检查要求：

1、室内、外消防栓系统

（1）每月对消防栓泵及消防栓管道阀门启动检查1次。

（2）每月对消防栓泵远距离启动按钮和消防栓检测1次。

（3）水带、水枪完好率每半年检查1次。

（4）每半年对室内外消防栓、水泵结合器检查、保养1次。

（5）喷淋泵接合器和消防栓接合器有明显区分标志。

2、消防安全疏散系统

（1）安全疏散指示标志、事故照明灯每季全部检查1次。

（2）每日对本单位疏散通道、安全出口检查1次。

3、消防设施其它方面

（1）对配置的移动式灭火器材每天检查，每月清洁、保养1次。

（2）对消防设施检查、测试后，认真做好记录，存档备查。

（3）及时修复故障和损坏的消防设施。

（4）检查情况及时向单位分管领导汇报。

电气设备消防安全管理制度

一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。

二、在增设大容量的电气设备时，应重新涉及线路，方可进行安装和使用，严禁私自在电气线路上增加容量，以防过载引起火灾。

三、建筑内不允许采用铝芯导线，应采用铜芯导线，在夹层或闷顶内敷设线路时，应穿管敷设，并将接线盒封闭。

四、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。

五、在配电室和装有电器设备的机房内应配置适当的灭火器材。

用火、用电安全管理制度

一、重点防火部位要严格火源管理，实施动火作业审批手续和“四不动火”制度，即：预防措施不落实不动火，没有经过批准不动火，现场没有消防监护人员不动火，大风天气不户外动火。

二、单位敷设电器线路、安装和维修电气设备，必须由正式电工承担，严禁擅自搭接临时电源线路。

三、不准使用碘钨灯、日光灯。电熨斗、电炉子、电烙铁、等电气设备。

四、严格用电管理、严格执行用电安全操作规程，不得超负荷用电。

五、对电器线路和设备由电工负责监管，定期检查。

六、临时需要装设电气线路和设备的应经设备工程部批准后，按临时假设规定安装并限期拆除。

火灾隐患整改制度

一、单位对存在的火灾隐患，应当予以消除。

二、对下列违反消防安全规定的行为，防火检查人员应当当场整改并督促落实。

1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

2、违章使用明火作业或则在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

3、将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

4、消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

5、常闭试防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

6、消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

7、违章关闭消防设施、切断消防电源的；

8、其他可以当场改正的行为。

三、在防火巡查、检查中发现火灾隐患应立即改正，不能立即改正的，应报告上级主管人员，填写火灾隐患报告书，提出整改方案。

四、消防安全责任人或管理人应当确定整改措施、期限以及负责整改部门人员并落实整改资金。

五、在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，保障安全。

六、不能确保消防安全、随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危机人身安全的，应当将危险部位停产停业。

七、火灾隐患整改完毕，负责整改部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者管理人签字确认后存档。

八、对公安消防部门责令限期改正的火灾隐患，应当在规定期限内整改并写出火灾整改复函，报送公安消防机构。

火灾隐患报告书

：

年     月     日，            检查

（部位）时发现存在以下问题：

需要             （部门）协调解决火灾隐患，确保安全。

报告人（签字）：

主管人（签字）：

年       月       日

灭火和应急疏散预案

为加强场所消防安全工作，提高员工对突发火灾事故的快速反应能力及处置能力，维护公司员工的人身、财产和公共财产安全。根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令），结合本单位实际，特制定本预案。

一、指导思想

严格执行消防工作“安全第一，预防为主”和“谁主管、谁负责”的原则，充分调动每个员工的工作积极性，主动参与消防工作。发生紧急情况时，每个员工都能处事不惊，有条不紊地开展报警、灭火和疏散等工作，各负其责、各尽其职，最大限度地控制火灾、疏散人员，全力保障人员及财产安全。

二、分工及主要职责

员工按照分工负责灭火、通讯、疏散、救护等工作。

各项工作主要职责：

1、灭火行动人员：根据火场情况，熟练应用各类灭火器材和工具，正确实施灭火工作。

2、通讯联络人员：及时实施报警和接警处置程序细则，迅速报告“119”接警中心，准确反映情况，并派人接车。告知现场火灾信息；进行通讯联络并及时反馈信息，传达上级命令，了解火场的信息，上传下达，保证通讯顺畅有序。

3、疏散引导人员：负责组织火灾区域的人员从安全通道和安全门迅速撤离火场。

4、安全防护救护人员：对受伤人员进行紧急救护，并对火场中出现的各种需求及时解决。

5、机动人员：根据灭火、通讯、疏散等各组工作进展情况，提供相应保障，或适时增援。

三、灭火力量形成流程（灭火救援基本处置程序）

（1）第一灭火力量的形成

①任何人员发现火灾应立即报警并呼喊附近员工参与灭火救援；

②火灾现场或附近区域的工作人员（包括失火附近的岗位人员、安全员、公司巡查人员、属地管理人员等）听到呼叫后应立即赶往失火地点，自发组成志愿消防队即第一灭火力量。哪里发生火灾，就在哪里形成第一灭火力量，开展初起火灾扑救和人员疏散。

具体任务要求是：第一发现火灾的员工就近使用灭火器材灭火，并大声呼叫周边员工报警、增援；附近员工距起火点近的负责利用灭火器和室内消防栓进行灭火；距电话或火灾报警点近的向单位消防值班室（或消防控制中心）和公安机关消防部门报警；距安全通道或出口近的立即引导顾客向安全地点疏散等。

（2）第二灭火力量的形成

①消防控制中心（或消防值班室）在接到报警后，应立即按照《消防控制室管理及应急程序》处置，在确认火警后，应立即通知本单位专兼职消防队员向起火部位集结，开展火灭和救援工作，并拨打“119”电话报警，同时报告单位值班领导。具体要求参见本预案第4部分内容。

②本单位消防安保人员（消防应急指挥部的灭火、通讯、疏散、救护等各个功能小组成员）接到火警通知后，应迅速向火场集结，到场后组成第二灭火力量，接应第一灭火力量进行灭火、救援。第二灭火力量应听从消防应急指挥部的统一指挥，并按本预案第5、6、7部分规定程序和要求实施灭火、救援。第一灭火力量应协助第二灭火力量工作。

（3）第三灭火力量的形成

公安消防队到达现场后形成第三灭火力量。第二灭火力量应协助第三灭火力量工作。

四、报警和接警处置的基本要求

（1）无论任何人员（本单位）发现火灾，应立即向“119”公安消防队报警。

（2）向公安消防队“119”报警时要沉着冷静，应讲清以下内容：

①报警人的姓名、地址、工作单位、联系电话；

②失火的准确地理位置；

③尽可能地说明失火现场情况，如起火时间、燃烧特征、火势大小、有无被困人员、有无重要物品、失火周围有何重要建筑、行车路线、消防车和消防队员如何方便地进入或接近火灾现场等；

④耐心回答接警人员的询问。

五、应急疏散组织措施与基本要求

（1）应急疏散引导时应首先疏散被火势围困的人员，其次再进行火势周围的物资疏散。疏散后的物资要放在不影响消防通道和远离火场的安全地点。疏散引导人员应注意自己的安全，提前作好必要的防护。

（2）疏散引导时要不断用手势和喊话的方式引导稳定人员的情绪，维护秩序。例如：对周围惊惶失措的人喊“请往那边走，那里安全”，并正确指示疏散方向；或大声呼喊“请跟我走”，采用正确方式带领受困人员到达安全地带。

（3）引导人员疏散应首先利用距着火部位最近的防烟楼梯，其次利用未被烟火侵袭的普通楼梯，或其他能够回到安全地点的途径，将人流按照快捷合理的疏散路线引导到场外。疏散引导组人员应逐层检查，以防疏漏人员。

（4）消防队到达火场后，应听从公安消防人员的指挥进行疏散工作。

六、灭火的基本要求

（1）负责灭火职能的工作人员（或灭火行动组）应迅速赶往失火地点，就近利用消防水源和灭火器材迅速扑救火灾，防止火势蔓延。

（2）发现有人员被火势围困，应先救人、后救火；发现有易燃易爆危险物品收到火势威胁时，应迅速组织人员将易燃易爆危险物品转移到安全地点。

（3）如起火物为化学品或易燃易爆危险物品时，应在确定无爆炸危险的情况下，用干粉灭火器、沙子等物品进行扑救；如不能确定有无爆炸危险的，应在安全地点做好准备，等待火场指挥部或消防机构指挥人员的调度。在未确认易燃易爆危险物品是否能与水发生化学反应前，严禁用水扑救该类易燃易爆危险物品火灾。

（4）灭火人员应听从消防应急指挥部的统一指挥；在公安消防队到达火场后，应积极配合其灭火。

七、通讯联络、安全防护等基本要求

（1）通讯联络人员

①发生火灾后，通讯联络人员立即通知场所的员工到达火灾现场；

②将火场的进展情况及时反馈，保障火灾现场与外界的信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

（3）安全防护人员

①发生火灾后，安全防护人员应快速赶到火灾现场、进行现场保护、控制局面，同时控制车辆和无关人员进入火场，并迅速通知有关人员清理火场周围易燃物品；

②火灾扑灭后，要全面检查现场，消灭遗留火种，并派人保护好火灾现场，等待公安消防部门的监督检查和鉴定，并协助对火灾事故进行调查。

八、演练程序及基本要求

灭火和应急疏散预案的演练由单位消防安全责任人或管理人组织实施，全员参与。演练前做好充分的准备工作。

当单位消防安全责任人或管理人下达“发生初起火灾”的紧急信息后，演练工作按照下列程序实施：

（1）员工或附近部门的员工应按照单位灭火和应急疏散预案确定的分工要求，迅速形成第一灭火力量，开展灭火、救援行动并做到三个同时；

①灭火：距起火点近的员工立即取用身边的灭火器迅速跑向假设起火部位，摆好灭火姿势，做好灭火准备；距室内消防栓近的员工迅速接好水带、水枪，并铺开水带跑向起火部位，对准假设起火点，摆好姿势，做好灭火准备。

②疏散：距安全出口近的员工立即跑向附近的疏散出口处，做出手势，呼叫、引导现场人员通过最近的疏散通道、安全出口疏散。

③报警：距电话或火灾报警点近的员工迅速跑向附近的报警按钮、电话处，启动按钮或通过电话向“119”和消防控制室报警。设有机械排烟系统的，要立即打开排烟口。

（2）负责人确认火灾（假设）的报警后，迅速启动灭火和应急疏散预案确定的各项处置程序与要求，向“119”报警。

（3）在发生火灾后，场所员工能够迅速向失火地点集结，并按照灭火和应急疏散预案确定的分工要求，形成第二灭火力量，开展灭火救援工作；

①灭火行动人员：立即跑向假设起火部位现场增援灭火。到达现场后，就近启用室内消防栓，接好水带、水枪和铺好水带后，对准假设起火点，摆好姿势，做好灭火准备。

②疏散引导人员：按照分工分别跑向其他楼层的安全出口和疏散通道处，做出手势，呼叫、引导室内人员紧急疏散。

③通讯联络人员：了解火场的信息，上传下达，保证通讯顺畅有序。

④其他工作人员：按本预案要求开展工作。

（4）通过现场演练，达到下列要求：当单位消防安全责任人或管理人下达假设部位发生初起火灾的紧急指令后，第一灭火力量应在30s内圆满完成灭火和应急疏散预案确定的扑救初起火灾、报警、引导人员疏散的任务；第二灭火力量接到消防控制室或值班室发出的指令后，应在2min内圆满完成灭火和应急疏散预案确定的扑救初起火灾、报警、引导人员疏散的任务。

（5）演练组织者或指定人员留守火灾（假设）现场。充当演练裁判，对有关人员、功能小组的演练动作、时间等情况进行有效性裁定和记录。演练结束后，进行讲评，研究改进措施。

人员分工

| 岗位 | 人员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火行动人员 |  | 根据火场情况，熟练应用各类灭火器材和工具，正确实施灭火工作 |  |
| 通讯联络人 |  | 及时实施报警和接警处置程序细则，迅速报告“119”接警中心，准确反映情况，并派人接车。告知场所内人员火灾信息，进行通讯联络并及时反馈信息，传达上级命令，了解火场的信息，上传下达，保证通讯顺畅有序。 |  |
| 疏散引导人员 |  | 负责组织火灾区域的人员从安全通道和安全门迅速撤离火场。 |  |
| 安全防护救护人员 |  | 对受伤人员进行紧急救护，并对火场中出现的各种需求及时解决。 |  |
| 机动人员 |  | 根据灭火、通讯、疏散等各组工作进展情况，提供相应保障，或适时增援。 |  |

消防器材登记

| 部位 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 有效期 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消防知识培训签到表

| 培训时间 | 2023年2月3日 | 授课人 | 张茂峰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训教材 | 消防四个能力 | 培训场地 | 报告厅 |
| 培训情况 | 实用、较好 | 培训方式 | 讲授、演示 |
| 培训内容 | - 消防四个能力 - 如何自救 - 演示灭火器 |  |  |
| 参与培训人员： 全体教职工 学生 |  |  |  |

学校各部门消防安全职责

（一）学校安全管理办公室

1.总体负责学校消防安全工作；

2.组织日常防火巡查、检查；

3.对接维保单位负责日常消防设施的维护保养；

4.组织灭火和应急疏散预案的实施演练，提高师生消防安全意识和逃生自救能力。

（二）办公室

1.负责对各类消防法律、法规的宣传贯彻；

2.负责行政会议消防类议题的准备，会议记录及会务工作；

3.组织和拟定学校消防规章制度，以学校名义发布通告、通知等；

4.负责学校消防工作公文、信函的收发处理，及时做好公文的分类、整理和归档。

（三）教务部门

1.具体负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规；

2.将学生的消防安全教育纳入正常的教育教学计划，把消防教育工作与本单位的教育教学活动统筹安排；

3.加强实践教学，每年组织学生到辖区消防站进行参观见学；

4.在师生中组织开展消防知识、技能的宣传教育培训。

（四）总务（后勤）部门

1.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，按时购买缺配和损坏的消防设施、器材；

2.定期对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行维护保养，确保其完好有效；

3.定期组织防火巡查、检查，落实火灾隐患整改；

4.严格用火、用电安全管理，严禁随意拉设电线及超负荷用电，禁止师生在宿舍私用电热棒、电炉等大功率电器。

五、微型消防站、志愿消防队队员应履行下列职责

（一）熟悉单位基本情况、灭火和应急救援疏散预案、消防安全重点部位及消防设施及器材设置情况；

（二）参加消防业务培训及消防演练，熟悉消防设施及器材、安全疏散路线和学校火灾危险性、火灾蔓延途径，掌握消防设施及器材的操作使用方法与引导疏散技能；

（三）定期开展灭火救援技能训练，加强与辖区消防部门的联勤联动，掌握常见火灾特点、处置方法及防护措施；

（四）发生火灾时，积极参加扑救火灾、疏散人员、保护现场等工作；

（五）根据单位安排，参加日常防火巡查和消防宣传教育。

六、学校教职工应履行下列职责

（一）严格执行消防安全管理制度、规定及安全操作规程；

（二）接受消防安全教育培训，掌握消防安全知识和逃生自救能力；

（三）保护消防设施器材，保障消防车通道、疏散通道、安全出口畅通；

（四）班前班后检查本岗位工作设施、设备、场地，发现隐患及时排除并向上级主管报告；

（五）熟悉本单位及自身岗位火灾危险性、消防设施及器材、安全出口的位置，积极参加单位消防演练，发生火灾时，及时报警并引导人员疏散。

八、学生宿舍管理人员应履行下列职责

（一）熟悉本单位灭火与应急疏散预案，提醒学生注意防火安全；

（二）参加消防业务培训及灭火和应急疏散演练，了解防火知识，掌握灭火与疏散技能，会使用灭火器材；

（三）对学生宿舍每天实施日常防火巡查，及时发现火灾隐患，督促、落实火灾隐患整改措施；

（四）管理、维护宿舍内部消防设施、灭火器材和消防安全标志；

（五）对进出宿舍人员提醒，不允许携带易燃易爆物品，不允许使用大功率电器。

九、实验室管理人员应履行下列职责

（一）实验室内配置的消防器材，要做到定位放置、定期检查、严格保管、熟练操作；

（二）严格执行实验试剂入库、领用制度，对危险药品要单独存放，严禁烟火，对储存的危险药品应定期检查，防止自燃、变质或爆炸事故的发生；

（三）严格控制使用电炉或电热器具，实验必须使用的明火要严格管理，确保使用后及时熄灭；

（四）下班应及时切断电源、水源，禁止电气设备在无人监控的情况下工作。

应当按照法律、法规及有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。

一、消防安全制度

（一）消防组织管理制度。包括组织机构及人员、工作职责、例会、教育培训、活动要求等内容；

（二）消防安全例会制度。每月分析研判消防安全形势，总结部署消防工作，研究解决重大消防安全问题；

（三）消防安全教育、培训制度。包括责任部门、责任人和职责、频次、教育、培训对象、教育培训内容和目标、考核办法、情况记录等要点；

（四）防火巡查、检查和火灾隐患整改制度。包括责任部门、责任人和职责、检查频次、参加人员、检查部位、检查内容和方法、火灾隐患认定、隐患处置和报告程序、整改责任和看护措施、情况记录等要点；

（五）安全疏散设施管理制度。包括责任部门、责任人和职责、安全疏散部位、设施检测和管理要求、情况记录等要点；

（六）消防（控制室）值班制度。包括责任范围和职责、突发事件处置程序、报告程序、工作交接、值班人数和要求、情况记录等要点；

（七）消防设施、器材维护管理制度。包括责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求、情况记录等要点；

（八）燃气、电气设备和用火、用电安全管理制度。包括责任部门、责任人和职责、设施登记、电工资格、动火审批程序、检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序、情况记录等要点；

（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度。包括责任部门、责任人和职责、化学危险品物品登记、保管使用管理要求和应急处置等要点；

（十）微型消防站、志愿消防队管理制度。包括职责职能、人员组成、日常管理、执勤训练、装备配备、装备使用保养及补充维修、情况记录等内容；

（十一）灭火和应急疏散预案演练制度。包括预案制定和修订、责任部门、组织分工、演练频次、范围、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练后的小结与评价等要点；

（十二）消防安全工作考评和奖惩制度。包括责任部门和责任人、考评目标、内容和办法、奖惩办法等要点；

（十三）消防档案管理制度。明确消防档案管理的责任部门和责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求；

（十四）其他必要的消防安全制度。

二、重点部位安全管理

各中小学校应将下列部位确定为消防安全重点部位：学生宿舍、学生食堂、体育场（馆）、会堂（会议中心）、图书室、实验室、计算机房、消防控制室、变配电室等场所。

消防安全重点部位应加强灭火器材的配备，设置明显的防火标志，标明“消防安全重点部位”和“防火责任人”，落实相应管理规定，并实行严格管理。

（一）学生宿舍

1.学生宿舍值班室内应配备扩音器、应急照明灯、荧光棒、灭火器等必要应急处置装备。学生宿舍应指定专人从严管理，加强巡查，确保各项制度的严格执行；

2.学生宿舍内应当严格用火、用电管理，严禁违章使用明火，严禁使用大功率电加热器具，严禁超负荷用电。电气线路应由具有相应资质的电工进行敷设，不得擅自增设电气线路；

3.学生宿舍的供电应采取漏电保护和用电限流措施，确保用电安全；

4.学校应确保宿舍楼安全出口的畅通，不应将宿舍楼的安全出口上锁。学生宿舍公共区域内应设置符合国家规定的消防应急照明和疏散指示标志，并在每间宿舍内设置消防安全须知和应急疏散路线图；

5.学生宿舍不应设置在地下、半地下建筑内，不宜与其他场所设置在同一建筑物内；

6.宿舍内不得使用蜡烛等明火照明。使用蚊香或其他驱蚊设备，应定点、定人使用，落实安全措施。夜间应落实专人定时巡查；

7.学生宿舍的门窗、阳台、外廊、疏散楼梯等部位不应设置影响人员疏散的铁栅栏等障碍物。

（二）学生食堂

1.学校应当制定食堂消防安全管理及燃气安全管理制度，确保其防火安全；

2.食堂不应与教学用房合并设置，宜设在校园的下风向；

3.厨房应保持清洁，染有油污的抹布、纸屑等杂物，应随时清除。灶具旁的墙壁、抽油烟罩等易污染处应每天清洗，油烟管道应至少每两个月清洗一次，并制定灶台、烟道清理记录；

4.厨房内的燃气燃油管道、法兰接头、阀门应定期检查，非专业人员不得擅自接、改拆电线、煤气管道和电源、气源。如发现燃气燃油泄漏，应立即关闭阀门，及时透风，并严禁使用任何明火和启动电源开关；

5.厨房内采用瓶装液化石油气瓶组供气时，应设置独立的储瓶间，储瓶间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻，在储瓶间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀，储瓶间内应设置可燃气体浓度报警装置；

6.厨房内应配备石棉毯、干粉灭火器等，并应放置在明显部位；

7.厨房工作人员下班时，应认真检查厨房区域安全情况，切断不用电源，拔出厨房机械、电器插头（冷柜除外），关闭燃油燃气阀门，并做下班检查记录；

8.在食堂醒目位置设置消防安全告知书和消防宣传栏；

9.建筑面积大于1000平方米的食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

（三）体育场（馆）

1.体育场（馆）内严禁携带或存放易燃易爆等危险物品；

2.体育场（馆）安全出口处应设明显标志。疏散通道、楼梯和安全疏散门必须保持畅通，禁止堆放杂物；

3.体育场（馆）应设专人管理维护消防器材和设施，保证器材、设施完好有效；

4.定期检测电气设备，对破损、老化、绝缘不良的，及时维修、更换；

5.可移动的电气设备的电源线，必须使用橡胶软线。在地面铺设软线，应有防护设施。灯头线须采用耐高温线或套瓷管保护，配线接点应设金属接线盒，灯具与可燃物的距离不得小于0.5米；

6.在体育场（馆）举办文艺、体育、展览活动，必须遵守场（馆）防火管理规定。搭建台、板以及使用道具、设置布景等，不得使用易燃材料。活动期间要增设巡逻、值班人员。活动结束后，对体育场（馆）进行安全检查，确认安全后，切断活动适用的电源；

7.开馆期间，须保证消防通道畅通，安全指示牌及指示灯要保证完整好用，安装的应急照明灯要保证正常使用；

8.禁止在开馆期间进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业；

9.灯光、音响设备由专人管理使用，其他人员不得随意使用。

（四）图书馆

1.学校应当制定图书馆消防安全管理规定，确保其防火安全；

2.节日、寒暑假期间应切断内部电源，实行封闭式管理；

3.图书馆内严禁带入火种，内部消防器材应摆放在明显位置，便于救急使用，平时应注意检查，保持性能良好；

4.图书馆应指定专人进行消防管理，馆内开放期间，应加强防火巡查，确保各项制度的严格执行。每天闭馆前，应对书库、阅览室等部位进行防火检查，清除遗留火种，切断电源；

5.图书馆内严禁使用电加热器具，电器线路应由具有相应资格的电工进行敷设，不得擅自增设电器线路和用电设备；

6.应保证图书馆疏散通道、安全出口的畅通，严禁封堵通道和安全出口，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

（五）实验室

1.实验室（楼）应明确消防安全负责人，在每个实验室显著位置悬挂安全操作规程和消防安全注意事项；

2.不得使用电冰箱等密闭设备存放乙醇、甲醛、乙醚、丙酮等易燃易爆危险药品；

3.在实验中用易燃、可燃气体作燃料时，其设备的安装和使用应符合安全要求；以油为燃料的实验室要经常检查油路是否漏油。实验过程中要有专人值守，对于危险性大的操作，应有可靠的灭火准备；

4.化学药品室仅限存放普通药品，各种试剂和药品应贴上标签置于玻璃柜内，需要避光保存的试剂和药品，可置于木柜内存放。有毒、易燃易爆试剂和药品应分类、分项存放在专用库房内，实验室使用时按规定程序领取，实验结束后立即按规定清除。实验室内严禁存放化学试剂和药品；

5.实验室内应按规定配置灭火器、石棉布和沙箱等器材；

6.实验室内使用的电炉应放置在安全位置，定点使用，专人管理，周围严禁堆放可燃、易燃物品，电炉的电源线应当采用电缆线；

7.实验桌（台）上应设置固定电源插座，将各种电源直接配送至实验桌（台），使用方便安全；

8.实验室内的用电量不应超过额定的用电负荷；

9.实验室的仪器设备应由专人负责管理，定期检修，并及时清理废旧物品，不应堆放与实验无关的物品。

（六）计算机房

1.计算机机房内严禁吸烟及使用明火，要有防火标志；

2.计算机机房管理人员必须熟悉本岗位的防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行各项操作技术规程，切实重视安全教育；

3.计算机较集中的机房，配备足够的灭火器，并放置在明显的地方；

4.保持机房内通道畅通，机房出入口处应配备事故应急照明装置；

5.机房内的电源、电缆、地线及灯具等电器应严格按规范要求进行安装，不准乱拉乱接电源；计算机停止使用时，必须关机和切断电源；

6.机房内严禁存放易燃易爆物品；

7.管理好消防设施、器材，严禁损坏、丢失、挪用，保持器材性能良好，掌握灭火方法；

8.计算机机房应有防鼠、防虫措施。

（七）消防控制室

1.消防控制室管理应明确值班人员的职责，应制定每日24小时值班制度（每班不少于2人）和交接班的程序与要求，以及设备自检、巡检的程序与要求；

2.消防控制室值班人员应经培训合格，持证上岗；消防控制室值班记录应完整，字迹清晰，保存完好；

3.消防控制室应保证有容纳消防控制设备和值班、操作、维修工作所必需的空间，并配置相配套的设施；消防控制值班室内不得堆放杂物，应具备消防设施平面布置图、完整的消防设施设计、施工和验收资料、灭火和应急疏散预案等；

4.消防控制室应有直通室外的出口，控制室的入口处应设置明显的标志；

5.消防控制室应确保消防设施及各种联动控制设备处于正常工作状态；

6.消防控制室应配备外线电话；

7.消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

（八）变配电室

1.室内应保持整洁，不应存放木箱、纸箱等可燃物；

2.应定期检修变压器和配电盘，察看线缆接头等部位的接触或温度情况，做好防护措施。