滕州五中宿舍突发火情应急预案

- 总则

（一）编制目的

为有效预防、及时控制和妥善处置学生宿舍突发火情，最大限度减少人员伤亡、财产损失及校园秩序影响，保障全体住宿师生生命安全和学校财产安全，规范火情应急处置流程，提高快速反应和应急救援能力，结合我校寄宿制管理实际，特制定本预案。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中小学幼儿园安全管理办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规及校园安全管理相关要求，制定本预案。

（三）适用范围

本预案适用于学校所有学生宿舍区域（含宿舍楼宇、楼道、走廊、值班室、阳台等）发生的火灾、火情应急处置工作，涵盖火情预警、疏散逃生、救援扑救、后期处置等全流程。

（四）工作原则

1. 生命至上，预防为先：始终将师生生命安全放在首位，坚持预防为主、防消结合，提前做好隐患排查与应急准备。

2. 统一指挥，分级负责：明确各级人员职责，实行学校统一指挥、各部门协同配合、分级响应处置的工作机制。

3. 快速反应，果断处置：火情发生后，第一时间启动预案，快速开展报警、疏散、扑救、救援等工作，严控火情蔓延。

4. 全员参与，规范有序：强化师生应急培训演练，提升自救互救能力，确保应急处置流程规范、疏散有序。

二、应急组织机构及职责

（一）应急指挥领导小组

组  长：陈强     李瑞平

副组长：赵曰敏   李新军  常福聚  周后勤

成  员： 张令峰  耿  哲  张茂峰   王华伟 周后勤 赵守夏  李维彦  时均河  赵永刚   刘宏伟 谢  磊    孔德友  王鹏程  张光鑫  闫帅池        马运法 李中宝     徐亮

主要职责：

1. 统一指挥宿舍火情应急处置工作，决定启动和终止应急预案；

2. 统筹调配应急人员、物资、设备，对接消防、公安、医疗等应急部门；

3. 研判火情态势，下达疏散、扑救、救援等指令，协调解决应急处置重大问题；

4. 负责信息上报、舆情管控及善后处理工作。

（二）下设应急工作小组

1. 疏散引导组

组长：王华伟

成员：级部主任 值班班主任、宿舍管理员

职责：火情发生后，第一时间赶赴对应宿舍区域，引导学生弯腰捂鼻、快速有序疏散；安抚学生情绪，避免拥挤、踩踏、跳楼等危险行为；清点疏散学生人数，及时上报未撤离人员信息。

2. 灭火救援组

组长：赵守夏  李扬

成员：后勤安保人员、男性教职工、志愿消防队员

职责：利用校园消防器材（灭火器、消防栓等）开展初期火情扑救，控制火势蔓延；配合消防救援人员开展灭火工作；负责消防设施、供水供电保障，必要时切断宿舍区域电源、燃气源。

3. 医疗救护组

组长：杨涛

成员：后勤医护人员

职责：在安全区域设立临时救护点，对受伤、晕厥学生进行初步急救处理；对接120急救中心，转运重伤人员，做好伤情登记与后续医疗跟进。

4. 通讯联络组

组长：谢磊

成员：办公室工作人员

职责：负责火情信息上传下达，第一时间拨打119火警电话、120急救电话；及时向属地教育主管部门上报火情情况；保持各应急小组通讯畅通，传达指挥中心指令。

5. 安全保卫组

组长：李扬

成员：全体安保人员

职责：维护宿舍区域及疏散集合点秩序，封锁火情现场，禁止无关人员进入；疏导校园交通，保障消防、急救车辆顺利通行；保护学校财产安全。

6. 善后处置组

组长：王华伟

成员：班主任、心理辅导教师、后勤人员

职责：做好受灾学生安置、情绪安抚及心理疏导工作；统计学生财产损失、宿舍设施损毁情况；负责后续隐患排查、宿舍修缮及复课复学准备工作。

三、火情预警与信息报告

（一）火情预警

1. 日常通过宿舍烟感报警器、人工巡查、师生上报等方式，实时监测宿舍火情隐患；

2. 一旦发现明火、烟雾、焦糊味、电路起火等火情迹象，第一发现人（学生、教职工、管理员）需立即大声呼喊示警，同时向宿舍管理员、学校安全管理处报告。

（二）信息报告流程

1. 第一时间上报：发现火情后，宿舍管理员立即拨打学校应急值班电话，简要说明火情位置、火势大小、有无被困人员；

2. 紧急对外报警：应急指挥领导小组立即指令通讯联络组拨打119火警电话，清晰告知学校地址、宿舍楼栋、火情情况，同时根据人员伤亡情况拨打120急救电话；

3. 逐级上报：火情发生30分钟内，向属地教育行政主管部门上报初步情况，后续及时续报处置进展。

四、应急处置流程

（一）初期火情处置（火情发生5分钟内）

1. 火情较小时，灭火救援组立即就近取用灭火器、消防水带，开展初期灭火，全力控制火势，防止蔓延；

2. 后勤人员立即切断起火宿舍所在楼栋总电源、关闭燃气阀门，避免触电、燃气爆炸二次事故；

3. 宿舍管理员、班主任立即逐间敲门呼喊，通知学生做好疏散准备，提醒学生不要贪恋财物。

（二）人员紧急疏散

1. 疏散指令：指挥小组下达疏散命令后，疏散引导组立即组织学生按预定疏散路线撤离，要求学生用湿毛巾、衣物捂住口鼻，弯腰低姿前行，切勿拥挤、推搡、喧哗、逆行；

2. 疏散路线：按就近原则，从宿舍安全出口、楼梯间快速疏散至校园指定空旷安全集合点（如操场、篮球场），严禁乘坐电梯；

3. 人员清点：各班主任、宿舍管理员到达集合点后，立即清点本班、本楼栋住宿学生人数，核对无误后上报指挥小组；若发现有被困人员，立即告知消防救援人员，严禁盲目重返火场救援。

（三）现场救援与配合

1. 医疗救护组对疏散过程中受伤、呛烟、晕厥的学生进行现场急救，简单包扎、吸氧、安抚，及时转运重伤人员；

2. 消防救援人员到达后，指挥小组立即移交现场指挥权，汇报火情、被困人员、消防设施情况，各应急小组全力配合消防人员开展灭火、搜救工作。

（四）现场管控

安全保卫组封锁火情现场，拉起警戒带，禁止无关人员、车辆进入，维护现场秩序，保障救援通道畅通，防止无关人员闯入引发危险。

五、应急终止

当火情被完全扑灭、被困人员全部获救、现场无安全隐患、受伤人员得到妥善救治后，由应急指挥领导小组宣布应急处置终止，停止各项应急救援行动。

六、后期处置

（一）人员安置与安抚

善后处置组妥善安置受灾学生，协调临时住宿；心理辅导教师对受惊吓学生开展心理疏导，缓解恐慌情绪；班主任及时与学生家长沟通，告知火情及学生情况，争取家长配合。

（二）损失排查与统计

后勤、安全管理处联合排查宿舍损毁情况，统计财产损失、设施故障，做好登记备案，尽快开展宿舍修缮、清理工作。

（三）事故调查与总结

配合消防部门开展火情原因调查，明确事故责任；召开应急处置总结会议，分析问题、查漏补缺，完善应急预案。

（四）隐患整改

全面开展校园宿舍消防安全大排查，重点整治电路老化、违规用电、消防设施损坏、通道堵塞等隐患，杜绝类似火情再次发生。

七、应急保障

（一）物资保障

配齐灭火器、消防栓、水带、应急手电筒、应急照明、疏散指示标志、急救箱、担架、湿毛巾等应急物资，定期检查更换，确保完好有效。

（二）人员保障

组建教职工志愿消防队，定期开展消防技能、应急处置培训；明确各应急小组人员分工，确保火情发生时人员快速到位。

（三）培训演练保障

每学期至少开展1次宿舍消防安全专题培训、1次宿舍火情应急疏散演练，让师生熟知报警流程、疏散路线、自救方法、消防器材使用方法，提升应急实战能力。

八、责任追究

对在宿舍火情应急处置中，玩忽职守、失职渎职、行动迟缓、贻误战机，造成人员伤亡或重大财产损失的，依法依规追究相关人员责任；对表现突出、处置得力的人员，学校予以表彰奖励。

九、附则

1. 本预案由学校安全管理处负责解释，根据实际情况变化适时修订；

2. 本预案自发布之日起正式实施。

滕州市第五中学

2026年03月 01 日