滕州市城市抗震防灾规划

（2021-2035）

文 本 · 图 集

滕州市住房和城乡建设局

山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司

2024 年 3 月

文 本

目录

第一章 总则 	 2

第二章 抗震防灾基本要求 	 3

第一节 抗震防灾总体要求	 3

第二节 抗震防灾空间布局	 4

第三节 建筑物抗震设防要求	 5

第三章 土地抗震利用规划 	 7

第四章 生命线系统抗震防灾规划 	 7

第一节 供电系统 	 7

第二节 交通系统 	 8

第三节 供水系统 	 8

第四节 燃气系统 	 9

第五节 医疗卫生系统	 9

第六节 消防系统 	 9

第七节 通讯系统 	 10

第八节 物资供应和保障系统	 10

第五章 地震次生灾害防御规划 	 10

第六章 避震疏散 	 11

第一节 避难疏散场所规划	 11

第二节 避难疏散通道规划	 13

第三节 配套设施规划	 13

第七章 救灾规划 	 14

第一节 救灾物资与消防保障	 14

第二节 震后应急保障规划	 14

第三节 震后恢复重建规划	 17

第八章 信息管理系统 	 18

第九章 近期行动重点 	 19

第十章 规划实施保障 	 20

第十一章 修订与解释 	 20

附表 1  	  21

附表 2 	  21

附表 3 	  22

附表 4 	  23

附表 5 	  23

附表 6  	  24

附表 7 	  24

附表 8  ......................................................................... 25

# 第一章 总则

第一条     编制目的

为提高滕州市城市建设与应急综合抗震能力，最大限度地减轻未来城市地震灾害，构建一个 和谐、健康、抗震安全型的城市，编制本规划。

第二条     规划范围

规划范围为滕州市中心城区，包括北辛街道、荆河街道、龙泉街道、善南街道全域，以及东 沙河街道、南沙河镇、姜屯镇、洪绪镇与现状建成区相对集中连片的部分， 西至 104 国道，南至 笃西路、郭河北支， 东至城漷河-北辛东路-郭河-东沙河街道边界-吉山路-临湖大道-京台高速，北 至北辛街道边界，总面积 162.06 平方公里。

第三条     规划规模

滕州市中心城区人口规模：2035 年中心城区常住人口约 85 万人，实际服务人口约 100 万人。

滕州市中心城区用地规模：2035 年城市建设用地规模达到 105.51 平方公里左右。

第四条     规划期限

规划期限为 2021 年至 2035 年，基期年为 2020 年，近期至 2025 年，远景展望至 2050 年。

第五条     规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修订）

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997 年）

（3）《建设工程抗震管理条例》（2021年）

（4）《城市抗震防灾规划管理规定》（建设部令第 117 号）

（5）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

（6）《城市抗震防灾规划标准》（GB50413-2007）

（7）《地震监测管理条例》（2004 年）

（8）《工程场地地震安全性评价技术规范》（GB17741-2005）

（9）《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）

（10）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

（11）《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）

（12）《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

（13）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

（14）《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734－2008）

（15）《建设工程抗震设防要求管理规定》（中国地震局令第 7 号，2002 年）

（16）《山东省防震减灾条例》（2010 年）

（17）《山东省地震安全性评价管理办法》（山东省人民政府令第【176 号】）

（18）《山东省地震应急预案》（鲁政办字【2022】25 号）

（19）《山东省城乡规划条例》（2018 年）

（20）《山东省建设工程抗震设防条例》（2024 年修订）

（21）《滕州市城区地震小区划报告》（2015 年）

（22）《滕州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》

第六条     规划原则

（1）预防为主，防、抗、避、救相结合

认真贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，坚持“分清层次、区别对待、有所侧重、 突出重点、统筹规划”的编制原则，立足于为城市工程建设服务的指导思想。

（2）以人为本，体现民众需求

体现对生命的重视和尊重，规划的制定出发点是人，落脚点是工程，保障民众的抗震安全和 提高城市综合抗震能力是规划目标的两个方面，规划措施的制定，应体现民众的需求，始于民而 服务于民。

（3）实用性、可操作性，适应新变化、新技术

体现新时期城市抗震防灾规划的时代要求，强调实用性、可操作性和适度的前瞻性。与有关 法律法规和技术标准相结合，与国土空间总体规划及各专项规划相协调，与城市抗震防灾规划成 功经验相结合，与城市快速变化的防灾新要求新思路相结合，与韧性城市建设的思想相结合，与 新技术新方法相结合，提高城市抗震救灾的高效性与精准性。

第七条     规划编制模式

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），滕州市中心城区抗震设防烈度为 7 度，地

震动峰值加速度为 0.10g。

根据《城市抗震防灾规划标准》（GB50413-2007）规定，滕州市为中等城市，编制抗震防灾 规划采用乙类模式。

在《城市抗震防灾规划标准》中， 对乙类编制模式给出了规定：对城市规划区的建成区和近 期建设用地应不低于二类规划工作区。

第八条      防御目标

（1）当遭遇多遇地震时，城市功能正常，建设工程一般不发生破坏。

（2）当遭遇基本设防烈度地震（7 度）时，城市生命线系统和重要设施基本正常，一般建设 工程可能发生破坏但基本不影响城市整体功能，重要工矿企业能很快恢复生产或运营。

（3）当遭遇罕遇地震时，城市功能基本不瘫痪，要害系统、生命线系统和重要工程设施不 遭受严重破坏，无重大人员伤亡，不发生严重的次生灾害。

第九条     本规划所使用名词术语

⑴ 抗震设防标准：衡量抗震设防要求高低的尺度，由抗震设防烈度或设计地震动参数及建 筑抗震设防类别确定。

① 多遇地震，又称小震，指 50 年超越概率为 63.5%的设防水准的地震动，相当于地震重现 期 50 年。

② 设防烈度地震，又称中震，指 50 年超越概率为 10%的设防水准的地震动，相当于地震重 现期 475 年。

③ 罕遇地震，又称大震，指 50 年超越概率为 2%~3%的设防水准的地震动，相当于地震重 现期 1641~2475 年。

⑵ 避震疏散场所：用作地震时受灾人员疏散的场地或建筑。可划分为以下类型：

① 紧急避震疏散场所：供避震疏散人员临时或就近避震疏散的场所，也是避震疏散人员集 合并转移到固定避震疏散场所的过渡性场所。通常可选择城市内的小公园、小花园、小广场、专 业绿地等；

② 固定避震疏散场所：供避震疏散人员较长时间避震和进行集中性救援的重要场所。通常 可选择面积较大、人员容置较多的公园、广场、体育场地/馆、停车场、空地、绿化隔离带以及抗 震能力强的公共设施、防灾据点或大型人防工程等；

③ 中心避震疏散场所：规模较大、功能较全、起避难中心作用的固定避震疏散场所。场所 内一般设抢险救灾部队营地、医疗抢救中心和重伤员转运中心等；

⑶ 疏散道路：是指进行抗震救灾和受灾人员从遭受破坏的建筑中疏散所必须使用且满足避 震疏散要求的道路。疏散采用的道路可以划分为救灾干道、疏散主干道、疏散次干道三个层次：

① 救灾干道：在高于罕遇烈度的地震下需保障城市抗震救灾安全通行的道路，主要用于城 市对内对外的救援运输，一般为连接外埠的快速路或高等级公路；

② 疏散主干道：在罕遇地震下需保障城市抗震救灾安全通行的城市道路，主要用于连接城 市中心或固定疏散场所、指挥中心和救灾机构或设施，一般为城市主干路；

③ 疏散次干道：在设防烈度地震下能保障城市抗震救灾安全通行的城市道路，主要用于人 员通往固定疏散场所，一般为城市主干路或次干路。

⑷ 地震次生灾害：因地震造成工程结构和自然环境破坏而引发的灾害。如火灾、爆炸、传 染病、有毒有害物质污染、水灾、地质灾害（如泥石流、山体滑坡、崩塌等）等。

⑸ 生命线工程：是指对城市功能、人民生活和生产活动有重大影响的供电、供水、供气、 供热、交通、通讯枢纽、医疗卫生、消防、物资供应和保障等工程系统。也称为生命线系统。

⑹ 重要建筑：重要建筑是指对社会具有重要意义或有重大影响的建筑，或对城市抗震防灾 及灾后救援起重要作用的建筑。

⑺ 历史地段：指保留遗存较为丰富，能够比较完整、真实地反映一定历史时期传统风貌或 民族、地方特色，存有较多文物古迹、近现代史迹和历史建筑，并具有一定规模的地区。

# 第二章 抗震防灾基本要求

## 第一节 抗震防灾总体要求

第十条      总体设防要求

（1）按照“全面设防、重点防御、保障安全、支撑应急”的原则统筹考虑滕州市建筑工程抗震设 防要求。

（2）新建、扩建、改建建设工程，应按照国家、省现行法律、法规和技术标准等要求进行抗震 设防。

（3）加强工程选址、方案评审和初步设计阶段的抗震防灾管理。尤其对于存在液化、岩溶地区 或断裂带区域的一般适宜建设区域，加强工程勘察工作。

（4）城乡建设管理部门在建设工程的设计审查阶段，要与施工图设计文件审查机构同步进行抗 震设计审查核准；在施工和竣工验收阶段，必须把抗震措施落实情况作为竣工验收备案的重 要内容之一。

（5）可能发生严重次生灾害的工程项目不得建在人口稠密地区。已建的宜逐步迁出，未迁出前 宜采取必要的防灾措施。

（6）新建城市重要建筑及生命线等基础设施，应按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223)

及各行业抗震设计规范规定的特殊设防类和重点设防类建设工程要求确定其抗震设防类别， 落实相应的抗震设防要求。已建城市生命线等基础设施，应依据本要求逐步完善更换。

第十一条   分类分级要求

城市防灾空间布局、应急保障基础设施、避震疏散应根据城市抗震防灾规划目标的要求， 通 过评估系统的重要性、抗震易损性、功能可靠性和震后应急需求等， 确定相应的布局、分级设防 要求以及抗震保障措施。

## 第二节 抗震防灾空间布局

第十二条    防灾空间布局目标

目标一：形成一级防灾中心协调下的多中心防灾救灾机能的独立空间结构单元，实现分层建 设与管理，各防灾分区之间能够有效阻止次生灾害蔓延。

目标二：构建合理的城市抗震防灾资源布局，分类分级制定各类抗震设施的建设要求与技术 指标体系。

目标三：构建抗震防灾系统的关联性，保障各类系统在抗震过程中发挥联动效应。

第十三条    防灾分区划分原则与技术标准

（1）区域总体与综合统筹原则

综合考虑城区（组团）—街道（社区）抗震防灾资源的整合共享，按照分层次、分等级的方 式进行划分。

（2）事权明晰原则

加强政府的抗震防灾调控职能，依据城市总体防灾布局，结合城市行政管理体系要求和各级 政府的区域位置，确定不同层级的防灾要求和管理要求。

（3）与地震灾害风险区划一致

与地震灾害风险区划一致，便于救灾和重建工作开展：防灾分区界限应以最大限度满足应急 救灾的需求为目标，结合行政区划范围、道路走向与宽度、水系分布、天然形成的屏障等情况综 合考虑划分。

根据上述原则，结合滕州市行政管理、用地适宜性布局、城市结构形态、城市道路交通系统 以及《滕州市国土空间总体规划》的空间结构布局，划分城市抗震防灾分区。

表 2-1 城市抗震防灾分区分级技术标准

| 分级 | 一级防灾分区 抗震防灾片区 | 二级防灾分区 抗震防灾组团 |
| --- | --- | --- |
| 权限要求 | 中心城区统一协调，市级政府负责管理 | 市统一协调，街道政府负责管理 |
| 面积 | 100 平方公里左右 | 20-50 平方公里左右 |
| 防护分隔 | 天然分隔、疏散道路、防护绿地 | 天然分隔、疏散主干道 |
| 功能要求 | 防止大规模次生灾害蔓延，特大地震发 生情况下救灾功能不丧失。 | 罕遇地震发生情况下，具有城市 防灾救灾基本功能。 |

第十四条    防灾分区格局规划

（1）根据行政区划与地理分割条件，滕州市区形成 1 个一级防灾分区，8 个二级防灾分区。

1 个一级防灾分区：根据防御地震灾害的目标及抗震救灾功能要求，将滕州市中心城区规划 为一级防灾分区。

8 个二级防灾分区：结合各区的街道镇的行政管辖划分，每个二级防灾分区的管辖范围为街 道镇的行政管辖范围。具体分为： 北辛街道、荆河街道、龙泉街道、善南街道、东沙河街道、南 沙河镇、洪绪镇及姜屯镇。

表 2-2 滕州市抗震防灾分区

| 一级防灾分区 | 二级防灾分区 |
| --- | --- |
| 滕州市中心城区 | 北辛街道 |
|  | 荆河街道 |
|  | 龙泉街道 |

| 一级防灾分区 | 二级防灾分区 |
| --- | --- |
|  | 善南街道 |
|  | 东沙河街道 |
|  | 南沙河镇 |
|  | 洪绪镇 |
|  | 姜屯镇 |

第十五条    防灾空间布局对策

城市防止次生灾害蔓延防灾带设置二级防灾分区防灾带。一级防灾分区防灾带：原则上宽度 不低于 40m；二级防灾分区防灾带：原则上宽度不低于 24 米。

表 2-3 城市抗震防灾空间布局对策

| 分级 | 一级防灾分区 | 二级防灾分区 |
| --- | --- | --- |
| 避震疏散 | 依托中心疏散场所，配合多个固定场所解决灾民 疏散 | 固定疏散场所，解决灾民疏散安置 |
| 交通保障 | 以救灾干道为主干，保障中心疏散场所可达 | 由救灾干道、疏散主干道形成救灾骨干网络， 保障城市固定疏散场所可达 |
| 供水保障 | 具备应对罕遇地震情况下的供水保障预案和对 策 | 依托城市救援骨干网络，形成城市供水保障基 本网络系统 |
| 供电保障 | 具备应对罕遇地震情况下有供电需求的机构的 有效供电，结合中心避震疏散场所建设配置应急 供（发）电设施或设备 | 具备应对罕遇地震和设防烈度地震情况下的供 电预案和对策，通过紧急修复满足基本用电需 求 |
| 医疗卫生保 障 | 保障罕遇地震下的紧急医疗用地，与分中心疏散 场所相对应，规划安排医疗保障措施 | 保障罕遇地震下的紧急医疗，与大型固定疏散 场所相对应；安排 1-2 个医院作为重伤人员和重 病人抢救对口救援 |
| 消防保障 | 通过一级防灾分区界限防止地震次生火灾的蔓 延，区内如产生次生火灾可有效灭火 | 通过二级防灾分区界限防止地震次生火灾的蔓 延，区内如产生次生火灾可有效灭火 |
| 防灾救援 | 市政府指挥、可调用及外来救援力量的防灾救援 紧急用地 | 可调用及外来救援力量的防灾救援紧急用地 |
| 物资保障 | 应急救援物资保障，明确物资紧急储藏用地，物资运输和分发对策 |  |

## 第三节 建筑物抗震设防要求

第十六条   建筑物一般抗震设防要求

规划区新建、改建、扩建房屋建筑工程应按照国家现行法律、法规和技术标准等要求进行抗 震设防，采取抗震措施，不符合本规划规定的工程不得进行建设。

对采用新结构体系、新技术和新材料的建筑应符合抗震性能要求， 建设主管部门应按有关规 定加强新型抗震技术项目的设计、审查、检测、维护等全过程管理。

新建的居住小区、新建厂区中的生活区、大型公共场所或相当规模的其他建筑在房屋间距、 疏散道路、疏散场地、次生灾害防御等方面除应满足有关的规范、规定外， 尚应满足本规划的抗 震防灾要求。

第十七条   重要建筑建设要求

1、重要建筑分类：

根据建筑遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损失和社会影响的程度及建筑功能在抗 震防灾中的作用，划分为不同的类别。

防灾救灾：如救灾指挥中心、医疗建筑、 消防救援站、避难场所建筑、救灾物资储备中心等；

基础设施建筑：如城市给水、排水、燃气、电力、交通运输、通讯建筑等；

大型公共建筑：如学校、通讯建筑、影剧院、博物馆、档案馆、商场、展览馆等大型公共建 筑等；

工业建筑：损坏会引起重大后果的工业建筑。

2 、为了保障震后应急指挥、应急救灾工作的顺利开展，重要建筑的抗震设防类别应不低于 重点设防类。

第十八条   建筑抗震加固与改造

1、抗震加固的确定原则

《中华人民共和国防震减灾法》第三十九条和《山东省防震减灾条例》规定的建筑应优先列 为加固对象；其次根据建设年代在 2015 年以前，按 6 度设防要求建设的建筑，不满足现行抗震 设防要求的建筑物优先考虑抗震加固。

按国土空间总体规划属于应拆除和改造的房屋不列入加固范围；对未按照建筑抗震设计规范 设计和建设的抗震能力薄弱、且规划期内未列入拆除计划的成片房屋抗震薄弱区域应优先安排加

固改造。

在经济上无价值、需要拆除重建的房屋不列入加固范围； 改建、扩建及接建工程，要结合抗 震加固一并进行，可不单列加固计划。

对学校类建筑、大型公共建筑、生命线工程系统等的重要建筑应列出明确计划优先安排加固。

2、抗震加固标准

根据现有建筑物的重要性和使用要求，按照《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223），确 定需要加固建筑的设防类别。

在抗震加固设计时，根据国土空间规划与发展要求，结合业主需求，并经有关主管部门批准， 可按照不同设计使用期限的地震动参数和抗震措施进行加固设计和施工。

3、抗震加固程序

加固程序为：确定项目--抗震鉴定--加固方案与设计--设计审批--加固工程施工--加固工程验收 --归档。

4、重要建筑抗震加固策略

对重要建筑，应按照新建工程的抗震设防要求进行抗震鉴定加固，保证地震时能正常使用。 优先采用隔震、减震等新型的抗震加固新技术和基于功能的抗震设计新理念， 保证重要建筑的安 全要求。

对于已使用年限较长，抗震性能较差的建筑，应优先考虑改建或拆除重建。

近期对按 6 度设防要求建设的重要建筑物，不满足抗震要求的优先安排抗震加固。

针对不同结构类型，选择适宜的抗震加固策略。

5 、一般建筑物抗震加固与改造

一般建筑物的抗震加固可结合城区改造计划一并实施。

（1）加固策略：按“优先加固重点工程后加固一般工程、优先解决后果严重的建筑后处理后 果较轻的建筑”原则及“分期分批，结合分区改造逐步改善”的策略，确定有加固价值和无需加固限 期拆除改造的范围和措施，应在考虑居民生活质量要求的基础上，提出综合抗震治理的策略和对 策。

（2）加固时序：加固改造按轻重缓急程度可分为重点加固改造建筑物和逐步加固改造建筑 物。重点加固改造建筑物需要政府部门马上安排进行核查监督， 确定需要加固的范围，制定相应 对策。逐步加固改造建筑物可根据使用状况逐步安排抗震鉴定和抗震加固， 现阶段应加强维修工

作，保证房屋的正常使用功能。

（3）针对滕州市旧城区历史风貌建筑保护要求，但其抗震性能薄弱的现状，建议在专门研 究的基础上，结合国土空间总体规划、历史文化名城保护规划、历史文化街区保护规划和城市的 建设发展要求，确定对旧城区抗震加固的减灾策略，加固时可结合改造、大修和改善使用环境进 行。

6、加固计划的实施管理

（1）应有效地制定年度实施计划。

（2）应严格执行抗震鉴定加固改造程序。

（3）加强对抗震设计施工人员的技术培训，提高抗震加固设计、施工质量。

（4）抗震工程加固的计划安排、设计审查和竣工验收应由相关行政主管部门负责管理。

（5）政府应制定鼓励自行进行抗震加固改造的政策和措施。

（6）在抗震加固工作中，对玩忽职守造成工程质量不合格的单位和个人，应追究责任，给 予行政处罚。

第十九条   历史建筑抗震保护对策

保护滕州历史城区、书院街历史文化街区、龙泉塔传统风貌区的风貌格局， 提升历史建筑的 抗震设防能力。对历史建筑进行定期检测， 对某些特殊历史建筑进行长期监测。对于严重不满足 抗震要求的保护建筑，应在近期内提出抗震整治措施，制定抗震加固或改造的方案。对于一般不 满足抗震要求的保护建筑，建议制定中长期的抗震加固计划，结合城市改造，逐步解决其抗震能 力问题。

（1）历史建筑的抗震保护，应综合考虑配套建设，改善基础设施和疏散条件，提高综合抗 震防灾能力。

（2）对历史文化街区、传统风貌区等抗震防灾，可结合城市更新、旧城改造等项目协调进 行。

（3）根据国土空间总体规划对历史城区、书院街历史文化街区、龙泉塔传统风貌区的保护 要求，保护传统格局、尺度、风貌特色和视线通廊以及街巷、院落、历史建筑、建构筑物， 建议 采用新型抗震减震技术，最大限度减小抗震加固对历史建筑的影响。

（4）逐步改善历史文化街区和历史风貌区及其周边的抗震防灾条件，改善街区或风貌区及 其周边的道路交通设施及市政基础设施，提升其救灾及疏散的能力。

# 第三章 土地抗震利用规划

第二十条   建设场地选择要求

（1）对工程建设场地选址应先进行论证，按本规划的土地利用要求进行选址，根据地震地 质灾害的分布情况综合考虑选择场地破坏效应小、对抗震有利的地段进行建设。

（2）应避免在抗震不利地段进行工程建设，确需进行建设时，应采取切实有效的措施保证 结构的抗震能力。各类生命线工程、重要建筑不能避开时，应采取有效的安全措施。

（3）不应在危险地段建设特殊设防、重点设防及标准设防类建筑。生命线工程确实无法避 开时，应采取有效措施保证抗震安全。

（4）进行用地规划和工程建设应依据滕州市土地利用防灾适宜性分区图，并符合表 3-1 的规 定。

第二十一条 场地地质灾害

规划区基本无不良地质作用，不存在砂土液化区。

第二十二条 场地断裂带

规划区内发育有张坡断裂和峄山断裂（见图集）。其中，张坡断裂为前第四纪断裂，工程建 设可不考虑断裂避让问题，划分为适宜建设区域；峄山断裂为早中更新世断裂，峄山断裂沿线以 及国家规定的避让范围内，不宜建设重大工程、可能发生严重次生灾害工程等， 划分为较适宜建 设区域。

第二十三条 场地适宜性分区

滕州市中心城区用地抗震类型为Ⅰ1 类和Ⅱ类场地，以Ⅱ类场地为主。根据场地条件的分析， 将 城市土地利用防灾适宜性划分为适宜和较适宜，并规定城市用地选择的抗震防灾要求。

（1）适宜建设用地

不存在或存在轻微影响的场地地震破坏因素，一般无需采取整治措施。

（2）较适宜建设用地

存在场地地震破坏因素的潜在危险性区域或其他限制使用条件的用地，在进行某些重大工程 建设时需要进行更为详细的勘探并采取相应的措施。

场地适宜性分区见图集。

表 3-1 土地使用分区和使用要求

| 土地使用分类 | 项目 | 描述或要求 |
| --- | --- | --- |
| 适宜 | 地段特性 | 附近无活动断裂，不存在液化区或岩溶塌陷等地质灾害的区域 |
|  | 抗震适宜性 | 适宜建设各种结构类型的建筑物和构筑物。 |
| 较适宜 | 地段特性 | 断裂带附近或在高烈度地震下可能发生液化或塌陷的区域 |
|  | 抗震适宜性 | 原则上适宜建设各类建筑物，对重大工程建设以及地面沉降敏感的重要建 筑物谨慎采用。 |

# 第四章 生命线系统抗震防灾规划

## 第一节 供电系统

第二十四条 建筑抗震防灾要求

发、变电站中的新建和已建建筑应符合第十七条的要求； 供电系统中的下列建筑应按重点设 防类进行抗震设防：

⑴ 地震时必须维持正常供电的重要电力设施的主厂房、电气综合楼、网控楼、调度通信楼、 配电装置楼、烟囱、烟道、碎煤机室、输煤转运站和输煤栈桥、燃油和燃气机组电厂的燃料供应 设施；

⑵ 220kV 及以下枢纽变电所的主控通信楼、配电装置楼、继电器室；

⑶ 不应中断通信设施的通信调度建筑。

第二十五条 户内设备抗震措施与要求

⑴ 新建发、变电站中的开关柜、配电屏、控制屏、保护屏、动力配电箱、电容器、载波机、 微波通信机、交换机、通信电源屏等应使用螺栓或电焊锚固于基础上； 基础台上的蓄电池组应设 有护栏，架柜中的蓄电池组应设有防止掉落的挡板等措施。

⑵ 对滕州市辖区内已建发、变电站设施、设备的抗震措施进行全面检查鉴定，对不符合要 求的，应在近期内采取增设锚固、挡板等措施。

⑶ 需要重点检查或采取抗震措施的电气设备

① 应与设备基础加强连接的变电站中的户内柜式设备

② 蓄电池组防落措施

对规划区内其他变电站中的户内电气设备应进行全面检查，对未采取抗震措施的电气设备增

设锚固、防滑落措施。

第二十六条 户外设备抗震措施与要求

⑴ 新建发、变电站中的主变压器、电抗器、消弧线圈等应设置地脚螺栓与基础可靠锚固或 采取其他防止地震时产生位移的措施；户外的隔离开关、断路器、避雷器等细高电瓷设备应选用 抗震性能好的产品；变压器磁套与母线桥之间、穿墙套管与母线桥之间应采用 Ω 形软导线过渡； 其他电瓷设备之间的连接导线应有一定的抗震垂度。

城市配电系统中杆架或基础台上的配电变压器应采用螺栓与基座锚固。

⑵ 已建供电系统的发、变电站中，应对上述设备的抗震措施进行全面检查鉴定，对不符合 要求的，应结合设备的维修改造，并根据设备的重要性和加固的难易程度，分期分批采取相应的 抗震措施，以达到上述新建供电系统中户外设备的抗震要求。

⑶ 需要重点检查或采取抗震措施的电气设备

① 需要采取限位措施的主变压器

变电站主变压器与基座焊接处有松动，连接不牢，应全面进行普查，并进行加固处理。

②电瓷设备之间连接导线应有抗震垂度

现场调查的变电站中大部分设备间连接导线有一定垂度，若不满足要求，应更换成具有抗震 垂度的连接导线。

③ 加强配电系统变压器的锚固措施

配电系统中变电器应采取防止移动和倾倒的措施，避免地震发生时掉落或倾倒，造成供电线 路中断。

对于规划区内其它变电站，应对户外电气设备进行全面检查，并对市内配电系统杆上变压器 进行普查，现状辖区内 10kV 柱上变压器与搁架之间均采取穿钉螺栓进行紧固连接，对达不到要 求的，进行穿钉螺栓连接。

第二十七条 制定抗震防灾规划和应急、抢修预案

供电部门应制定电力系统的抗震防灾规划和地震应急、抢修预案； 制定震损电气设备、杆塔 的抢修方案等；发、变电站中应备用一定数量的电气设备，特别是一些细高易碎的绝缘瓷件。

（1）恢复供电优先原则

震后供电系统恢复的优先次序原则宜为：抗震救灾指挥机构→生命线系统→政府职能部门→

避震疏散场所→食品加工厂、粮库等救灾资源供应部门→ 民居。优先次序可根据震害状况、用电 需求和恢复的难易程度灵活调整。

（2）避震疏散场所供电要求

根据避震疏散规划安排，应为避震疏散场所配备必要的供电设施，并应在中心避震疏散场所 和固定疏散场所设置能够独立发电的应急供电设备。

## 第二节 交通系统

第二十八条 交通系统抗震防灾措施

（1）各主管部门对港口、铁路、公路建（构）筑物、设施、设备进行抗震鉴定，并结合避 震疏散通道的设防要求，制定抗震防灾措施，按工程重要程度和轻重缓急制定规划和年度计划， 并纳入本规划一并实施。

（2）对使用年限较长或存在安全隐患的主要建筑物如火车站、汽车站等， 应安排抗震鉴定， 确定是否需要进行抗震加固；

（3）对规划区的重要桥梁，应安排抗震鉴定，尤其是按 6 度设防要求设计的桥梁，优先安 排抗震鉴定，确定是否需要进行抗震加固。

（4）对普查存在裂缝或损坏严重的建（构）筑物建议安排抗震鉴定与加固工作。

## 第三节 供水系统

第二十九条 建筑抗震防灾要求

供水系统中的新建和已建建筑应符合第十七条的要求；对主要取水站泵房、水质净化处理厂 的主要水处理建(构)筑物、送水泵房、中控室、化验室等应按重点设防类（乙类）进行抗震设防。

近期内需要对供水系统建筑的抗震设防情况进行调查，特别注意对早期建造的生产建筑的调 查；对未进行抗震设防或设防达不到现行设防烈度要求的优先安排抗震鉴定，对不满足鉴定要求 的采取加固措施。

第三十条   供水系统中设备的抗震措施

供水系统中的设备与底座应在近期内采取螺栓锚固或其他限位措施，避免地震中位移或倾倒。

现场调查了滕州市第一加压水厂和第三加压水厂，调查中发现部分设备的连接、锚固措施不 满足要求，主要问题为第一加压水厂加氯操作间墙体存在轻微裂缝，第三加压水厂加氯室设备底

座无锚固措施。

第三十一条 供水管线的抗震要求

⑴ 供水主干管网应布设为环状管网，并增设备用水井；对于独立节点的枝状管网，应逐步 将其改造为环状供水管网。

⑵ 新建供水系统中的输配水管线应采用抗震性能好的管材（如钢管、球墨铸铁管、PE  管） 和接口形式（如柔性接口），对于地形复杂地段的管段应采用优质管材、增设柔性接头或阀门。

已建供水系统中管线的抗震措施，应结合城市供水系统的改造和日常维修，逐步淘汰抗震性 能差的水泥管，并将刚性接头形式改为柔性连接，在规划期内达到抗震要求。

第三十二条 制定抗震防灾规划和应急、抢修预案

供水部门应制定供水系统的抗震防灾规划和地震应急、抢修预案； 根据震害预测情况，在管 线可能发生严重破坏地段储备必要的抢修物资，并能快速有效地采取控制和修复措施。

第三十三条 为避震疏散场所设置供水设施

根据避震疏散的规划要求，对避震疏散场所配备供水设施；在中心疏散场所修建应急给水点。

## 第四节 燃气系统

第三十四条 燃气系统抗震防灾措施

1）燃气建筑中，主要燃气厂的主厂房、贮气罐、加压泵房和压缩间、调度楼及相应的超高 压和高压调压间、高压和次高压输配气管道等主要设施， 抗震设防类别应按重点设防类建筑进行 设防，不满足要求的需安排抗震加固。

2）规划期内，结合燃气系统专项规划整治，逐步完成此区域燃气管网的抗震改造，采用抗 震性能好的管材如钢管、PE  管和柔性接头。管线穿过抗震危险地段以及河道、故河道、液化和 软土震陷等抗震不利地段时，应优先进行改造。

3）逐步建立和发展健康监测及地震紧急自动处置系统，震时应能快速有效地控制气源供应， 防止次生灾害的发生；震后应能迅速判断发生震害的区域，实现分层次、有步骤、安全快速地实 施恢复供气。

## 第五节 医疗卫生系统

第三十五条 建筑抗震防灾要求

医疗卫生系统中的新建和已建建筑应符合第十七条的要求；二、三级医院的门诊、医技、住 院用房，具有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院的医疗用房，急救中心的指挥、通信、运输系统 的重要建筑，独立采供血机构的建筑，应按重点设防类进行抗震设防。

对 2015 年及以前建造的医疗卫生建筑，应在近期进行抗震鉴定，对不满足鉴定要求的，应 结合维修改造，按轻重缓急和难易程度，提出计划安排，逐步进行抗震加固。

第三十六条 医疗卫生系统中设备的抗震措施

医疗卫生系统中的设备，除了应符合第十七条的抗震要求外，新建医院中的固定医疗设备应 与楼板或地板之间可靠锚固；移动医疗设备在非工作期间应放置在与楼板或地板有锚固的护栏内 或设置可调锚固装置。

已建医院中，近期内应对配电设备、自备发电机组及其附属设备、固定医疗设备进行抗震检 查，重点是防倾倒防移位锚固措施的全面检查，凡是未采取可靠锚固措施的，应在近期内进行抗 震加固，增设锚固措施。

现场调查了滕州市中心人民医院和滕州市中医院，重点检查了配电室、自备发电机组等设备 的锚固措施。其他各医院应参照进行抗震措施检查。

第三十七条 乡镇医疗卫生系统抗震要求

对规划区内乡镇卫生院的建筑进行抗震鉴定，并对医疗设备进行抗震措施普查，对不满足抗 震鉴定要求的建筑和不满足抗震锚固要求的设备，应在近期内采取抗震加固措施。

第三十八条 制定抗震防灾规划和地震应急预案

医疗卫生部门应制定医疗卫生系统的抗震防灾规划和地震应急预案，应急预案应包括：震前 对医疗救护人员进行地震应急救援的培训方案；震后在短时间内组织医疗人员、调配医疗药品和 设备、提供应急医疗服务方案；加强震后饮食卫生和环境卫生监督措施；防疫措施和控制方案； 重伤员抢救、外运方案；尸体的消毒、掩埋等处理方案；放射性物质（如钴 60 等）防泄漏措施 等。

## 第六节 消防系统

第三十九条 消防系统抗震防灾措施

（1）消防指挥调度中心、消防站、消防车库及其值班用房， 抗震设防类别应按重点设防类。

新建消防站应严格按照第十七条的要求进行抗震设防与抗震设计，对于现有消防站应按第十八条 进行抗震鉴定与加固。

（2）对潜在震后次生火灾严重的区域（旧城区、城乡结合部、油库集中区等）的消防站优 先进行建设，并根据救灾需求，滕州市中心城区增设 10 处消防站，以满足震后救灾要求。

（3）建立消防站与避震疏散场所的联系，加强避震疏散场所的消防设施的建设和管理。

（4）对消防站装备器材未良好固定及有效护栏的情况，建议进行处理。

## 第七节 通讯系统

第四十条   通讯系统抗震防灾措施

（1）保障新建和现有通信工程的抗震能力。应针对重要的通信建筑，如通信枢纽楼，通信“三 房”（机房、话房、报房）及重要附属建筑，长途光缆中继站、通信铁塔、微波站等制定抗震鉴 定和加固计划。

（2）重点地段和杆路的特殊设备，如终端杆、飞线杆、跨越杆、角杆等， 一般应增设拉线 撑杆和绑桩等措施，避免地震时杆路晃动下沉、倒杆，造成断路混线故障。

（3）通信枢纽建筑物应选择抗震性能好的结构体系，通信线路应尽可能采用地下缆线。

（4）通信线路应采用多路由化，具有迂回调度接通功能。提高通信网的可靠性，采用通信 中心多局制，长途通信枢纽和电话局在市区不宜集中，应分散设置，使之具有互为并联的功能。

（5）提高中心疏散场所和重点保障场所或机构附近规划电信局的建设等级，备份卫星传输 系统。重要的电信设备应自成体系，具有自备电源，并有防止设备移动和倾倒的措施。

## 第八节 物资供应和保障系统

第四十一条 物资供应和保障系统抗震防灾措施

（1）救灾物资储备库应避开危险地段和次生灾害源，并应提供专用堆场、车辆停放、道路 通行等方面的用地。

（2）保障城市避震疏散场所与物资储备库之间的通信联络、交通畅通，保障震后的救灾物 资的调配与使用。

# 第五章 地震次生灾害防御规划

第四十二条 次生火灾防御对策与措施

（1）搬迁不适宜在居住区的工厂和仓库，使城市建筑逐步向不燃化和难燃化方向发展。改 善房屋结构，逐步缩小易燃房屋区。城市新建建筑一般应达到一、二级耐火等级， 控制三级，严 格限制四级耐火建筑。

（2）地震次生灾害危险的源点单位不得建设在居民区和避震疏散场所周围。地震次生灾害 危险源与居住区、避震疏散场所之间应保证具有规定的防火隔离带。对于现有的位于居民区、避 震疏散场所周围的地震次生灾害危险源单位，应根据危险程度大小安排逐步迁出城区。不能立即 迁出的，应采取有效的保护、隔离措施。新建的危险品生产储存单位，选址定点时将严格在城市 边缘的独立安全地区，并与人员密集的公共建筑保持规定的防火安全距离的要求设置。

采取防止、减轻放射源污染、危险品泄露等次生灾害的措施， 调整布局不合理的易燃、易爆 危险品生产、储存单位。

（3）提高设防标准

各易燃、易爆的仓库、油罐厂房等， 必须按重点设防类进行设防和加固，并严格执行危险品 的生产、储存管理条例，由专人负责。发动群众、群策群力，加强防范，划定危险区安置防火、 防爆装置，地震前后，对危险区要实行警戒隔离，严防破坏。

（4）加快旧城改造、提高消防条件

结合老旧城区改造规划，使城区建筑逐步向不燃化和难燃化发展；逐步迁出部分老旧城区人 口，改善城区老旧民房区，使建筑密度、人口密度达到安全标准，提高城市防止发生地震次生火 灾的能力；采取开辟防火间距，打通消防通道，增设消防水池，提高建筑的耐火等级等措施，以 改善消防条件。对暂时不能改造的地区， 制定应急预案，提高自防自救能力。坚决取缔旧城区马 路市场，严格管理车辆的停放，保障消防通道畅通。

（5）强化消防系统建设，提高建筑耐火等级

强化消防系统建设，加强消防救援现代化管理和新技术的应用，增设消防站、单位专职消防 队和志愿消防队，尽快完善全市的消防体系。

在市政设施建设方面，应按照规划实现消防供水能力、消防通道的建设以及避难场所的建设， 制定高层建筑、公共建筑等的防火要求。

城市建筑防火应满足现行规范中耐火等级和防火间距的要求，打通城区的消防通道便于消防 车辆能在 5 分钟内到达灭火救援现场。

（6）建立完善油库的防火制度

应在油库周围砌成防护堤；应在罐体上方设消防泡沫管道，管道与设有双电源的消防泵连接； 消防系统应对各油库有专门的灭火方案和措施。并逐步取消和限制各单位分散油库， 提高供油储 油的社会化服务水平。

（7）建立完善的液化气储罐站和加油站防火制度

液化气站和加油站应尽可能远离居民区和市区，严格执行相关安全防火制度。随着天然气的 使用，对液化气储配站、换气站进行调整、撤销和合并。

（8）加快燃气管道建设，逐步停用液化气

加快燃气管道建设，统一使用天然气，逐步停止使用液化石油气，大型公建和燃油企业要以 天然气代煤、代油。

燃气设施和燃气管道建设，应符合规范的间距要求。城市燃气管道上方， 严禁修建任何建筑 物和构筑物。天然气门站、液化气站应采用开辟绿化隔离带、控制防火安全距离等措施， 保障其 消防安全。

（9）预留高压线走廊，防止线路坠落造成火灾

高压线必须预留高压线走廊防护绿带，宽度满足 220kV 的 30-40 米，110kV 的 15-25 米，35kV 的 12-20 米。输油管道上方，严禁修建任何建筑物或构筑物。

（10）大型公建完善消防设施

大型公建周边应保证交通畅通，严禁占用消防通道。加强对大型商场、购物中心、超市、商 业中心等人员密集场所地震次生火灾可能发生的隐患控制。高层建筑、地下工程建设必须与总体 规划、道路网以及疏散通道结合，远离易燃、易爆、化工危险品生产、储存区域，并与周边建、 构筑物保持一定的防火间距。

（11）加强重大危险源监控体系

加强危险化学品重大危险源监控体系，实施重大事故隐患排查、登记、建档工作。易产生次 生灾害的企业，新建和改建时必须按有关规定，进行抗震设防。选择抗震有利场地，避开城区和 城区的上风、上水方向。

（12）建立应急预案，加强临场指挥安排

结合各级政府建立安全生产应急救援指挥中心，整合现有应急救援资源，组建应急救援队伍， 配备相应救援装备。地震来临预报发布后，石油公司、液化气站应停止营业或限制营业。

第四十三条 次生毒气泄漏与爆炸防御对策

（1）对于化工、石化等企业和储存仓库要做好安全防范工作。

（2）加强对易燃易爆、有毒有害物质的生产和储存装置、管道的工程鉴定和加固工作。

（3）做好油库、液化气储罐站、加油站等的消防规定。

（4）加强民用爆炸品的管理，防止地震时发生储存民用爆炸品库房的倒塌和防止爆炸事故 的发生。

第四十四条 次生水灾的防御对策

（1）对地震次生水灾害要贯彻以预防为主，重视薄弱环节的原则。对本地区的地震水灾危 险性时行评估，确定其危险地段或薄弱环节，制定并实施防灾计划。

（2）合理选择水利工程建筑场地，尽量避开地层构造复杂、有活动断层地段和大滑坡体。 并严格按照设防标准对水利工程建筑进行抗震设防。对已建工程要普查鉴定，进行加固。

（3）当短临预报发布后，要立即对水库、湖泊、河流沿岸的水利设施及居民区进行巡查监 视，加强水文观测，掌握气象条件。对水灾危险地段应对当地居民进行搬迁撤离。对于可能被震 坏的蓄水池、水塔及屋顶蓄水设备、水库、湖泊等权衡考虑，必要时进行排水处理。

（4）地震后，要立即对水利设施进行全面检查，及时抢修，排除险情。同时对河流沿岸滑 坡、泥石流发生活动及河流堵塞进行调查，必要时采取人工疏流排水。

（5）地震后对处于危险区的群众进行撤离。

# 第六章 避震疏散

## 第一节 避难疏散场所规划

第四十五条 避震疏散场所规划原则

（1）安全第一

城市避震疏散场所是灾害威胁程度低、避震比较安全的场所，在规划其规模和内部结构时， 必须采取有效措施，提升避震场所和避震疏散道路的安全性，赋予较高的防灾减灾功能。避震疏 散场所必须避开地震活断层和重要次生灾害源。

（2）一场多用

从节约用地、节省投资的角度出发， 避震疏散场所不能仅仅用于应对单一灾种，还要尽可能 兼容多类灾难，以便合理安排用地与设施，同时要从城市全局出发，充分考虑社会、经济、环境 的综合效益，考虑平急两用。

（3）就近布置

把保障人民群众的生命安全和身体健康作为避震疏散场所规划工作的出发点和落脚点，最大 限度地减少地震灾害造成的人员伤亡和危害。该原则要求在地震灾难来临时， 居民能够迅速撤离 到最近的避震疏散场所进行避险安置，尽可能在空间和数量上考虑规划布局的均衡与协调。

（4）合理易行

由于城市避震疏散场所规划在国内还没有成熟的可供参考借鉴的经验，在具体指标的选取和 应用上没有标准和规范可依，只能从符合情理的原则出发进行探索；在避震疏散场所的建设上通 过最少的投入获得最大、最多的应急避难功能， 并综合考虑周边城市道路的功能和等级，确保在 地震灾害发生时能迅速有效地疏散人员、抢险救灾。

（5）临时与长期相结合

建设紧急避震疏散场所解决居民就近疏散；结合广场公园建成固定避震疏散场所，解决居民 中程疏散。紧急避震疏散场所利用规划用地内的小广场、小绿地以及抗震能力非常强的地下人防 设施。

（6）有利于救援原则

避震疏散场所必须设救灾物资装卸、堆放与发放的空间， 医务人员和警卫人员的工作与生活 场所以及各类道路、防火隔离带与配套设施的用地。

（7）家喻户晓原则

通过平时的宣传教育与避难演习，居民掌握安全避难的方法、措施与注意事项， 了解在灾后 混乱的情况下如何安全地离开住所，经过合理的避难路线，到达最近的避震疏散场所避难。

第四十六条 避震疏散场所设置要求

结合相关规范要求，针对滕州市本身特点，制定避震疏散场所设施标准如下：

避难场所开放时间：紧急避难场所的避难时间，紧急避难取 1 天，临时避难取 3 天；固定避 难场所，短期避难取 15 天，中期避难取 30 天，长期避难取 100 天；中心避难场所为长期避难， 取 100 天。

责任区范围控制指标：按下表进行控制。

表 6-1 紧急、固定避难场所责任区范围的控制指标

| 项目 类别 | 有效避难面 积（公顷） | 避难疏散距 离（千米） | 短期避难容 量（万人） | 责任区建设用地 （平方公里） | 责任区应急服务 总人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 长期固定避难场所 | ≥5.0 | ≤2.5 | ≤9.0 | ≤15.0 | ≤20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期固定避难场所 | ≥1.0 | ≤1.5 | ≤2.3 | ≤7.0 | ≤15.0 |
| 短期固定避难场所 | ≥0.2 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤3.5 |
| 紧急避难场所 | —— | ≤0.5 | —— | —— | —— |

中心避难场所和中期及长期固定避难场所配置的城市级应急功能服务范围，宜按建设用地 规模不大于 30km2、服务总人口不大于 30 万人控制，并不应超过建设用地规模 50km2、服务总 人口50 万人；中心避难场所的城市级应急功能用地规模按总服务人口50 万人不宜小于20hm2 ， 按总服务人口 30 万人不宜小于 15hm2。承担固定避难任务的中心避难场所的控制指标尚宜满足 长期固定避难场所的要求。

人均有效避难面积：按下表进行控制。

表 6-2 避难场所的设计开放时间

| 适用场所 | 紧急避难场所 |  | 固定避难场所 |  |  | 中心避难场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 避难期 | 紧急 | 临时 | 短期 | 中期 | 长期 | 长期 |
| 最长开放时间（d） | 1 | 3 | 15 | 30 | 100 | 100 |

表 6-3 不同避难期的人均有效避难面积

| 避难期 | 紧急 | 临时 | 短期 | 中期 | 长期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人均有效避难面积（㎡/人） | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |

第四十七条 疏散分区

（1） 滕州市中心城区疏散分区

根据滕州市中心城区主要道路、行政边界和自然边界进行疏散分区划分， 共分为 8 个疏散分 区，包括北辛街道、荆河街道、龙泉街道、善南街道、东沙河街道、南沙河镇、洪绪镇及姜屯镇。

至 2035 年，滕州市中心城区人口不超过 100 万，紧急疏散人口 100 万，固定疏散人口按 40% 考虑，为 40 万人。

第四十八条 避震疏散场所布局

滕州市中心城区共规划 1 处中心避震疏散场所，为市民公园，固定避震疏散场所编号 1，有 效疏散 15 公顷，靠近滕州市政府驻地。

滕州市中心城区固定避震疏散场所 11 处，其中长期固定避难场所 3 处，中期固定避难场所 5 处，短期固定避难场所 3 处，有效疏散总面积 128.84 公顷，满足规范要求。（见附表 1）

滕州市中心城区紧急避震疏散场所 27 处，其中 7 处为现状应急避难场所，20 处为规划新增，

有效疏散总面积 127.46 公顷，满足规范要求。（见附表 2）

## 第二节 避难疏散通道规划

第四十九条 城市出入口

规划滕州市中心城区的出入口有 8 个，分别为京台高速北侧出入口，平行路北侧出入口， 学院路西侧出入口，荆河路西侧出入口，文公路南侧出入口，平行路南侧出入口，京台高速南侧 出入口，北辛路东侧出入口，通过京台高速，枣木高速，枣菏高速，G104  等形成对外主要交通 联系。

第五十条   避震疏散通道规划

根据滕州市中心城区城市道路网和对外交通的情况，规划避震疏散道路分为三级： 救灾干 道、疏散主干道、疏散次干道。

救灾干道：龙岭路、红荷大道、学院路、荆河路、腾飞路、郭河路、笃西路、文公路、平 行路、龙泉路、京台高速（G3）、飞龙路、上善路、郭河南路、北辛路、吉山路。（见附表 3）

疏散主干道：北辛路、解放路、滕文路、善南路、鲁班大道、善国路、墨子大道、呈祥大 道。（见附表 4）

疏散次干道：奚仲路、振兴路、大同路、科圣路、兴业路、谷翠路、河滨北路、河滨南路、 孟尝君路、荆河路、康达路。（见附表 5）

## 第三节 配套设施规划

避难场所的应急保障基础设施、应急辅助设施、应急保障设备和物资等应按服务范围进行 分级，并应符合下表规定。

表 6-4 避难场所应急保障基础设施、应急辅助设施、应急保障设备和物资分级要求

| 分级 | 服务范围 | 服务对象 | 设施特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市级 | 城市或城市分区 | 所有人员 | 城市或城市分区共享，以及多个 避难场所共享的设施 |
| 责任区级 | 责任区 | 进入和未进入避难场所的所 有人员 | 责任区内共享的设施 |
| 场所级 | 避难场所范围 | 整个场所，避难单元 | 服务整个场所，多个避难单元共 享的设施 |
| 单元级 | 避难单元范围 | 避难单元内部避难人员 | 避难单元内部设施 |

避难场所的应急设施、应急保障设备和物资， 可根据其服务范围和服务人数按下表进行分级

配置。

表 6-5 避难场所应急设施、应急保障设备和物资分类分级项目表

| 分类 | 单独用地设置 | 应急保障基础设施 |  | 应急辅助设施 | 应急保障设备和 物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市级及责任区级 | 场所级 | 单元级 |  |
| 应急交通 | 交通道路，出入 口，应急通道，应 急停机坪，应急停 车场 | 应急疏散通道，应急 停机坪，应急停车 场，应急车站和码头 等 | 场所内应急交 通通道和设 施，场所出入 口 | 出入口，配套交通 道路，应急交通标 志 | 应急交通指挥设 备、标志牌等 |
| 应急供水 | 应急水源区（水 池，水井，应急储 水设备设置区域） | 市政应急保障输配 水管线，应急储水和 取水设备 | 场所应急水 源，应急保障 给水管线，配 水点 | 净水、滤水， 临时 管线，饮水点 | 临时储水罐，净 水、滤水设备或用 品，临时管线，给 水阀，供水车 |
| 应急保障 供电 | 变电站，应急发电 区 | 市政应急保障供电 | 场所级变电 站，应急发电 区，应急充电 站 | 线路，照明装置， 变电装置，应急充 电点 | 移动式发电机组， 紧急照明设备，充 电设备等 |
| 应急医疗 卫生救护 | 应急医疗卫生救 护区，卫生防疫分 隔 | 应急保障医院，急救 医院，应急医疗卫生 救护区，重症治疗区 | 应急医疗卫生 所 | 医疗卫生室，医务 点 | 抢救伤病员的医 疗设备，医药卫生 用品 |
| 应急消防 | 防火分区，防火分 隔，安全疏散通 道，消防水源 | 消防站，市政消防设 施 | 消防水井，消 防水池，消防 水泵，消防管 网 | 消防栓，应急消防 水泵 | 应急消防泵，消防 车，消防器材等 |
| 应急通信 | 应急指挥（通信监 控）区 | 应急指挥（通信监 控）中心 | 应急广播、通 信室用房 | 应急广播设施 | 应急广播设施（广 播线路和设备）， 应急指挥通信设 备，应急通信车 |
| 应急通风 | 通风机房，通风排 放空间 | 避难建筑、地下空间设备应急通风系统及相应设备、设施 |  |  |  |
| 应急排污 | 化粪池，应急厕所 |  | 污水管网 | 应急厕所，化粪 池，污水管 | 应急污水吸运设 备 |
| 应急垃圾 | 应急垃圾储运区 |  | 垃圾储运区固 定垃圾站 | 垃圾收集点 | 应急垃圾储运设 备、车辆 |
| 应急物资 | 应急物资储备区 等 | 区域物资储备库 | 场所级物资储 备库 | 物资分发点 | 食品、药品等 |
| 公共服务 设施 | 综合服务区 |  | 场所级公共服 务设施 | 配套公共服务设 施 | 相关设施设备 |

避难场所的应急保障基础设施配置详见应急保障基础设施配置规划图。

# 第七章 救灾规划

## 第一节 救灾物资与消防保障

第五十一条 抗震指挥中心布局

滕州市共设 1 个市级抗震救灾指挥中心，即滕州市政府，规划下辖 11 个固定避震疏散场所， 设置 8 个街道（镇）级抗震救灾指挥中心，分别是北辛街道、荆河街道、龙泉街道、善南街道、 东沙河街道、南沙河镇、姜屯镇及洪绪镇。

第五十二条 物资保障空间布局

1、救灾物资储备库

（1）规划物资储备库

保障现状滕州市救灾物资储备库 1 个，同时提高社会化救灾物资储备。

（2）应急避难场所的应急物资储备库规划

选定的固定避难场所，根据避难场所特征，配备相应的应急物资储配库。市级、街道（镇） 级避难疏散场所的应急物资储备设置在场地内或场地周边。宜优先利用应急避难场地内原有管理  区、科教区、地下工程的仓库，设立或新建必要的储存粮食库、消防器具库房、医疗卫生设备间  等。

2、粮食储备库

目前滕州市中心城区有粮食储备库 2 个，姜屯粮库和北辛粮库。

3、物资应急准备

（1）制定本系统抗御地震的应急预案和对策措施。建立与周边地区在灾害条件下的相互支 持和协作关系。远期联合建立区域性备灾中心， 制定地震紧急救援的大型设备、震后五类常用药 品的调配和供应制度。

（2）维持城市物资供应和保障的应急对策， 以及城市生活物资储备对策，抢险救灾物资的 保障对策和使用要求。与有关企业签订协议， 保障震后应急救援物资、生活必需品和应急处置装 备的生产、供给。震后在确认建筑物没有发生中等以上破坏的情况下，震后政府可征用当地大型

物流企业的仓库作为临时物资储备点。

（3）加强各粮库的运输能力，保证震后粮食的顺利发放。

第五十三条 消防系统救灾保障

1、消防指挥中心和消防站

规划保障现有已建消防站 5 处，规划保障新增 10 处消防站。其中特勤消防站 2 处，一级普 通消防站 9 处，二级消防站 3 处，小型消防站 1 处，共计 15 处。（见附表 6）

2、消防保障措施

（1）应该发挥城市消防组织在抗灾和抢险救灾队中的重要作用，加强消防救援队伍的建设， 扩展服务内容和范围，组建地震抢险救援专业队伍。改善消防装备和设施，加大地震灾害处

置特种器材、装备建设的投入和消防公共设施的管理， 强化各类培训工作，提高地震灾害后的处 置能力，充分发挥其抢险救灾的骨干作用。

（2）加强区域和城市间的协调救灾能力，建立固定的联络方式，实现互助互救，提高城市 应对突发灾害的能力。

（3）政府有关部门应加强城市消防车通道、消防水源等公共消防设施的建设和管理，充分 发挥城市供水能力强和天然水源丰富的优势，改善消防供水环境。

（4）加快城市火灾远程报警监控系统的建设，建立科学预警、报警监控系统，督促机关、 团体、企事业单位逐步完善内部消防安全管理和应急处理机制，以提高城市的综合救灾能力。

## 第二节 震后应急保障规划

第五十四条 应急供水保障规划

1、应急供水体系与防灾目标

应急供水体系主要包括：市政供水、供水车供水、应急取水以及外部救援饮用水， 按照应急 供水方式相互结合的原则和不同设防类别抗震要求，构建分阶段、分配额、具有功能补充的城市 应急供水体系。防灾目标：

（1）当遭受设防地震影响时，供水系统使用功能不能中断；

（2）当遭受罕遇地震影响时，能够保障有供水需求单位的震后供给量，防灾关键管网及为 防灾关键管网供水的水厂可有效维持运转，一般管网可能发生震害但便于抢修和迅速恢复使用。

震后应急供水定额可按下述要求进行：

表 7-1 震后应急供水定额要求

| 应急阶段 | 避难期 | 需水量（L/人每 日） | 水的用途 | 给水方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急救灾期 | 紧急或临时 | 3~6 | 维持饮用、医疗 | 自储、应急 |
| 应急修复期 | 短期 | 10~20 | 维持引用、清洗、医疗 | 应急 |
|  | 中期 | 20~30 | 维持引用、清洗、浴用、医疗 | 由己修复管道供给 |
| 应急恢复期 | 长期 | >30 | 维持基本生活较低用水量以及关键 节点用水 | 由己修复管道供给 |

2、供水设施规划

规划保障 3 处水厂：第一加压水厂、第二加压水厂、第三加压水厂。加强各水厂供水主管的 互通互联。

规划完善供水干管，综合交错连接成环，提高供水系统的安全性。规划保障引水管线、主要 配水管线，保障从净水厂到各分区的联通通道。

3、供水保障措施

（1）重要供水设施保障措施

对重要供水建筑物，如城市供水调度中心、取水建水厂、水厂泵房等， 抗震设防等级为重点 设防类。

（2）重要管线保障措施

水源到水厂、水厂到市区必须保证双管连接并应采取柔性连接措施。地震后若管网漏损严重 导致供水压力不足，可考虑在管网中设置消防车进行两个消火栓之间的临时加压。在震后需要提 高加氯量，并在第一时间通知居民，尽可能自行消毒自来水并确保煮沸饮用。

（3）应急供水保障措施

应急供水来源方式采用市政供水保障和设置应急储水设施（或就地取水设施）两种方式：

①市政供水

确定应急供水来源，水处理设施、输配水管线。按照供水指标 30 升/人·天，其中饮用水为 3 升/人·天，按 40%地震破坏严重区域人数，预测滕州市中心城区日供水量为 12000 吨/天，饮用水 供水量 1200 吨/天。

并且相关职能部门制定震后供水应急预案，在管线可能发生严重破坏地段储备必要的抢险物

资。

②应急储水设施

根据避震疏散的规划安排，在避震疏散场所内配备供水设施，在中心疏散场所修建应急储水 池（槽）及应急取水井，并储存水质净化药品。

规划按照 30 升/人·天，5 天供水量为储备量，滕州市中心城区应急储水量为 15 万吨。

第五十五条 应急供电保障规划

1、应急供电体系与防灾目标

供电体系主要包括三部分：变电站、供电线路、应急发电设备。根据重点保障、优先恢复的 原则，按照不同设防类别的抗震要求构建城市应急供电体系。

防灾目标：

（1）当遭受设防地震影响时，变电站及供电线路使用功能不能中断；

（2）当遭受罕遇地震影响时，一级防灾分区依托变电站及供电线路可有效维持运转，重点 保障变电站及供电线路可能发生轻微损坏，经抢修后可快速恢复。

2、供电设施规划

滕州市中心城区保障现状 2 处电厂，包括新源甲厂、新源乙厂两座。

保障现状 3 座 220kV 变电站，12 处 110kV 变电站，规划新建 1 处 220kV 变电站，14 处 110kV 变电站。

3、供电保障措施

（1）供电保障设施

供电系统中重要工程设施，如现状发电厂、110kv 及以上变电站，以及规划电厂和变电站， 抗震设防等级为重点设防类。

（2）供电应急保障

一级防灾分区和二级防灾分区的应急供电保障采用两路独立电力系统电源引入，两路电源同 时工作，任一路电源，满足平时一级负荷、消防负荷不小于 50%的正常照明负荷用电需要，电源 容量分别满足平时和灾时总计算负荷的需要。

一级防灾分区和二级防灾分区应急供电保障应配置应急发电机组，灾时供电容量应满足灾时 一级、二级电力负荷的要求。

一级防灾分区应急发电机组台数不应少于 2 台，其中每台机组的容量应满足灾时一级负荷的

用电需要。一级防灾分区应急供电系统至少有一路由配电站抗震设防类别不应低于重点设防类的 市政应急供电系统电源引入。当无法满足要求时， 应配置备用应急发电机组，其容量应配置应急 发电机组。

（3）供电避震疏散场所

采用独立的多路电网电源供电，以保证灾时场所供电的可靠性。

采用移动式发电机，运行灵活，平时可作为备用电源，灾时照明及附属建筑等供电要求不是 特别高的负荷供电。

利用太阳能等发电设备给照明灯供电，节约能源，平时也可利用。

主要用投光器、手电筒等移动式照明灯具，平常或灾害时都能有效利用。

（4）供电系统震后恢复优先次序

电厂至变电站线路－220kV 变电站－110kV 变电站－给交通、通信、给水、燃气、消防等生 命线系统和医院、党、政、军领导机关， 食品加工厂、粮库、避震疏散场所等救灾资源供电的线 路。同时应根据震害状况、用电需求和恢复的难易程度灵活调整。

第五十六条 应急救灾医疗保障规划

1、医疗体系与防灾目标

按照均衡布局、重灾加强、服务可靠的原则， 构建包括医疗机构、卫生机构、社区卫生服务 机构和部队野战医院组成的应急医疗体系。

防灾目标：

（1）当遭受设防地震影响时，医疗机构的使用功能不能中断；

（2）当遭受罕遇地震影响时，为一级防灾分区提供服务的医疗机构不发生严重破坏，医疗 功能不丧失，可马上或经简单抢修后提供医疗服务。

2、医疗设施规划

规划保障医疗设施 12 处，全部为现状。

结合医疗卫生规划，进一步完善市急救网络系统，增强应急能力，扩大覆盖区域；在城市规 划区，医疗网点布置与中心疏散场所之间应具有便捷的通道。

遵循中心避震疏散场所对口二级综合医院、街道级避震疏散场所对口医疗设施的原则， 并保 证距离最短。针对不同等级的避震疏散场所， 规划设置三级保障医院，以保障医疗设施为避难场 所提供对口、便捷的服务。（见附表 7）

3、应急救灾医疗保障措施

（1）重要医疗卫生设施保障

医疗系统重要建筑物包括，主要医院的门诊楼、血站、急救中心， 抗震设防等级为重点设防 类。

（2）应急医疗救护

市级疏散场所内应设置应急医疗卫生区，安排三级医院作为对口援救。街道镇级疏散场所设 置医疗救助站，可就近安排医院对口援救。其中应急医疗卫生区应单独设置医疗垃圾应急储运设 施。

应急避难场所内的应急医疗卫生区应设在场地内或场地周边，宜结合应急宿主区设置；也可 利用应急避难场所周边的医院及医疗卫生设施进行设置。

第五十七条 应急通讯保障规划

1、通讯保障要求

通讯系统主管部门应确保破坏性地震发生后城市抗震防灾主管部门与上级主管部门、市指挥 机构建立专线电话以及新闻、气象、公安、供水、供电、交通、燃气、医疗、消防等部门指挥机 构的通讯畅通。对灾后受损、影响通信的网络要及时组织抢修， 利用多种技术手段，保持灾后通 信畅通。

2、通讯设施规划

（1）滕州市中心城区需要重点保障的通讯设施：广电中心、邮政局、电信中心局等。

（2）各级避难场所需要应急通讯设施建设置要求

表 7-2 各级避难场所需要应急通讯设施建设置要求

| 分级 | 应急通讯设施要求 |
| --- | --- |
| 中心避难场所 | 应设置：应急电话；应急通信设备、通信车； 通信室、监控室用房； 广播室； 应急广播设备；应急指挥监控中心 |
| 长期固定避难场所 | 应设置：通信室、监控室用房；广播室；应急广播设备；应急电话。 宜设置：应急指挥监控中心；应急通信设备、通信车 |
| 中期固定避难场所 | 宜设置应急通信设备、通信车； 通信室、监控室用房； 广播室；应急广播设 备；应急电话 |

| 短期固定避难场所 | 宜设置广播室；应急广播设备；应急电话 |
| --- | --- |
| 紧急避难场所 | 宜设置应急广播设备 |

3、通讯保障措施

（1）重要通讯设施保障

通信系统的重要建筑物，电信局、中心电话站、电台、电视台， 抗震设防等级为重点设防类。

（2）应急通信广播设施

应急控制中心的应急通信广播系统应能随时以及在可能预计到的危险条件下持续工作，危险 情况发生后系统至少能广播一次危险信号和至少 30s 的有关语言信息，系统应有保护措施以防止 发布错误的危险信号，根据避难过程需要应能够分区域进行寻呼或广播。

## 第三节 震后恢复重建规划

第五十八条 震后灾民安置点布局

（1）灾后应规划大型灾后过渡安置点，用于震后灾民安置。

（2）灾后安置点宜集中建设，成组团布置。组团中的房屋间距、消防车通道、教育配套、 医疗配套、物资供应配套和防火设施均应满足抗震防灾要求。

（3）过渡性安置地点应当配套建设水、电、道路等基础设施， 并按比例配备学校、医疗点、 集中供水点、公共卫生间、临时性垃圾、污水处理设备、日常用品供应点、少数民族特需品供应 点以及必要的文化宣传设施等配套公共服务设施，确保受灾群众的基本生活需要。

本次规划选择中心避难场所市民公园为过渡性安置地点，特殊情况下可综合考虑城市发展备 用地。

第五十九条 灾后重建策略

（1）城市房屋建筑和工程设施破坏的数量在 20％以下时的恢复重建策略

① 中等破坏以上的公共建筑和工程设施应在 7  日内完成灾害评估及处理意见或加固方案； 其它建筑由产权单位或个人委托有关单位在一月内完成处理意见或加固方案。

② 轻微及轻微以下破坏程度的房屋建筑和工程设施可纳入日常的维修加固，不列入重建规 划范畴。

③ 恢复重建任务主要依靠动员城市和社会各界自身的力量加以完成。

（2）城市房屋建筑和工程设施破坏的数量在 20％—60％时的恢复重建策略

① 中等破坏以上的公共建筑中的重点建筑和工程设施应在 7   日内完成灾害评估及处理意 见或加固方案；其它公共建筑应在 15   日内完成处理意见或加固方案；其它建筑由产权单位或个 人委托有关单位在一月内完成处理意见或加固方案。

② 轻微及以下破坏程度的工程设施可纳入日常的维修加固，不列入重建规划范畴。

③ 恢复重建任务以城市自救、同时积极争取外援的方式来完成。地方建设（规划）行政主 管部门应当在本级人民政府领导下，尽快会同有关部门和单位拟定地震灾区恢复重建规划。

（3）城市房屋建筑和工程设施破坏的数量超过 60％时的恢复重建策略

① 经确认是严重破坏以上的建筑应及时拆除；中等破坏以上的公共建筑和工程设施应在 15 日内完成处理意见或加固方案，其它建筑由产权单位和个人委托有关单位在一月内完成处理意见 或加固方案。

② 轻微及以下破坏程度的工程设施可纳入日常的维修加固，不列入重建规划范畴。

③ 恢复重建以外援和自救相结合的方式来完成。

需异地重建的，建设（规划）行政主管部门应当会同有关部门和单位对选址定点进行科学论 证，并按照法律、法规规定的程序，报上级部门批准后，方可组织实施。

第六十条   灾后重建设防标准

当城市遭受到大于本地区设防烈度地震影响时，恢复重建的设防烈度需按照国家有关规定由 国家有关部门重新审定，当遭受到小于本地区设防烈度地震影响时，其恢复重建设防烈度一般按 原设防烈度执行。

第六十一条 灾后重建规划内容

规划应当包括地震灾害状况和区域分析，恢复重建原则和目标，恢复重建区域范围，恢复重 建空间布局，恢复重建任务和政策措施，有科学价值的地震遗址、遗迹保护， 受损文物和具有历 史价值与少数民族特色的建筑物、构筑物的修复，实施步骤和阶段等主要内容。

地震灾后恢复重建规划应当重点对城镇和乡村的布局、住房建设、基础设施建设、公共服务 设施建设、农业生产设施建设、工业生产设施建设、防灾减灾和生态环境以及自然资源和历史文 化遗产保护、土地整理和复垦等做出安排。

# 第八章 信息管理系统

采用信息科学的先进技术进行城市防灾规划管理，建立基于 GIS 平台的城市抗震防灾规划辅 助决策与管理系统。

第六十二条 信息管理系统基本功能

信息管理系统应具有以下基本功能：

（1）显示各种图件的图形信息，图形要素的空间位置，以及不同图层的组合显示；

（2）图形查询、属性查询和属性与图形相结合的交互查询；

（3）在图形上添加或删除空间信息，局部更新，对图形对应的数据进行修改；

（4）图形叠加、窗口裁剪、专题提取；

（5）可按用户需要提供多种形式的统计方式，并输出报表和图表；

（6）可根据用户需要输出各种基础地理图、专题地图和综合图，也可将当前图形区内或查 询结果的属性数据列表输出。

第六十三条 信息管理系统组成

信息管理系统宜由基础数据层、专题数据层、规划层、文件管理层组成。

（1）基础数据层，包括地理信息数据及与系统有关的共用基础数据库；

（2）专题数据层，包括编制本规划用到的各专题数据库；

（3）规划层，包括规划图件、规划文本说明等；

（4）文件管理层，包括文件查询、输入、输出、帮助等管理；

（5）有条件时可在系统的层次结构中建立辅助分析与决策层，支持专题中的数值模拟或辅 助对策。

第六十四条 基础数据层组成

（1）基础地理信息数据主要包括基础地形图、基础地理图及基础地形图属性数据；

（2）法规文档数据包括国家、地方政府和城市抗震规划的有关法规及文件数据等；

（3）多媒体数据可包括介绍城市总体概貌、重要建筑和生命线工程等的图片、影像资料数 据。

第六十五条 专题数据层组成

（1）工作区地震地质环境和场地环境数据。

工作区的场地条件和地震地质灾害评估结果，用电子地图显示并能提供和输出工作区内地震 地质灾害小区划图及其属性数据及工作区内场地分类小区划图及其属性数据。

（2）基础设施和城区建筑数据。

提供城市基础设施和城区建筑调查、抗震性能评价结果等数据，并在电子图上显示分析结果， 包括:交通系统图及交通系统抗震性能评价所用的调查数据、供电系统抗震性能评价所用的调查数 据、供水系统管网图及供水系统抗震性能评价所用的调查资料、供气系统抗震性能评价所用的调 查资料、通信系统抗震性能评价所用的调查资料、医疗系统抗震性能评价所用的调查资料、物资 保障系统抗震性能评价所用的调查资料。

（3）城区建筑数据。

提供建筑群体抗震性能评价结果等数据，并在电子地图上显示工作区及单元建筑的概况、类 型、数量、建筑面积等数据资料；在设防地震作用下的建筑群体抗震性能评价结果及高危害区、 建筑密集区空间分布图。

（4）地震次生灾害估计数据。

提供次生灾害调查、统计等结果， 并在电子图显示分析结果，如各类次生灾害源调查与估计 结果或信息表格、各类次生灾害源分布图、次生灾害数值模拟结果与显示、次生灾害影响范围分 析与图件。

（5）人员伤亡估计数据。

提供人员伤亡估计的调查资料和分析结果，并生成电子统计图表，给出不同地震强度条件下 死亡、重伤和需安置人员的估计结果及空间分布。

（6）避震疏散建设数据

提供避震疏散建设调查的资料和分析结果，并在电子图上显示避震疏散场所分布、人口分布 图以及有关属性数据。

第六十六条 规划层组成

规划层存贮各种规划图件以及说明文件等，通常包括：

（1）土地利用抗震适宜性区划图件及其说明文件；

（2）基础设施抗震规划图件及其说明文件；

（3）城区建筑抗震规划图件及其说明文件；

（4）避震疏散建设区划图件及其说明文件；

（5）地震对策与应急规划等。

# 第九章 近期行动重点

第六十七条 供电系统

供电部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行改正，以保证供电系统的抗震性能：

（1）主变压器与基础无锚固的，确保使主变压器与基础螺栓锚固。

（2）蓄电池组与基础无锚固的，确保使主变压器与基础螺栓锚固。

（3）穿墙套管采用柔性材料，降低其在震时断裂的可能性，提高抗震性能。

（4）保证设备间连线的冗余度，保障震时设备间连线不被扯断，提高抗震性能。

（5）室内开关柜与基础无锚固的，确保使室内开关柜与基础螺栓锚固。

第六十八条 交通系统

交通公路、市政、住建部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证交通系 统的抗震性能：

（1）确保中心城区对外连接的出入口不少于 4 个。

（2）重要出入通道的桥梁，按照不小于 7 度抗震设防进行鉴定加固，对达不到抗震设防要 求的桥梁采取加固措施，保障在震时能正常通行。

（3）对长途客运站不符合 7 度抗震设防要求建设的进行鉴定加固，保障其抗震性能。

第六十九条 供水系统

供水部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证供水系统的抗震性能：

（1）保障水池、泵房不符合 7 度重点抗震设防要求建设的进行鉴定加固，保障其抗震性能。

（2）水厂自备电源与基础无锚固的，确保使自备电源与基础螺栓锚固。

（3）水厂变电站与基础无锚固的，确保使变电站与基础螺栓锚固。

（4）现状灰口铸铁管、玻璃钢管更换为球墨铸铁管或 PE 管，管道接口为刚性接口的更换为 柔性接口，以保证供水管网的抗震性能。

第七十条   燃气系统

燃气部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证燃气系统的抗震性能：

（1）现状灰口铸铁管更换为球墨铸铁管或 PE 管，以保证燃气管网的抗震性能。

（2）管道接口为刚性接口的更换为柔性接口，以保证燃气管网的抗震性能。

第七十一条 供热系统

供热部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证供热系统的抗震性能：

（1）现状蒸汽管更换为热水管，以保证供热管网的抗震性能。

（2）延性小的螺纹接口压力管更换为延性接头管，以保证供热管网的抗震性能。

第七十二条 医疗卫生系统

医疗卫生部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证医疗系统的抗震性能：

（1）主变压器与基础无锚固的，确保使主变压器与基础螺栓锚固。

（2）自备变电机组与基础无锚固的，确保自备变电机组与基础螺栓锚固。

（3）蓄电池组与基础无锚固的，确保使主变压器与基础螺栓锚固。

第七十三条 通讯系统

通讯部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证通讯系统的抗震性能：

（1）配电系统的主变压器、开关柜、蓄电池组与基础无锚固的，确保使主变压器、开关柜、 蓄电池组与基础螺栓锚固。

（2）备用电源、变电机组、蓄电池组与基础无锚固的，确保使主变压器、开关柜、蓄电池 组与基础螺栓锚固。

第七十四条 城市配电系统

供电部门自查以下问题，发现问题采取相应措施进行更正，以保证城市配电系统的抗震性能：

（1）马路边上的变电器箱与基础无锚固的，确保变电器箱与基础锚固。

（2）位于杆上的变电器要更换为落地变电器或检查连接是否牢固，并确保变电器箱与基础 锚固。

第七十五条 近期既有建（构）筑抗震加固重点工作

（1）对 2015 年以前的砌体结构房屋和框架结构房屋进行检测鉴定，对需要加固处理的及时 进行处理。尤其对目前已经查找出存在问题较多的建（构）筑物进行抗震鉴定及加固工作。

（2）对救灾主干道、疏散主干道两侧的建筑物进行抗震鉴定及加固，提高救灾主干道、疏

散主干道两侧建筑物的抗震性能和抗倒塌能力。

第七十六条 避难疏散场所

（1）完善避震疏散体系规划，制定疏散场所管理规定；

（2）近期重点建设中心避难疏散场所和长期避难疏散场所，协同供电、供水、通讯部分完 善场所内避难救灾设施。

# 第十章 规划实施保障

第七十七条 规划实施管理

本规划由滕州市人民政府组织实施，应急、自然资源、住建、市政、交通、电力、供水、通 信、卫生、教育、消防、民政等主管部门和企业分工负责，协调一致，通力合作，落实到位。

第七十八条 年度计划制定和实施保障

制定年度计划和保障措施，对抗震性能很差、近期城市建设规划已纳入改造的项目应优先安 排实施。

第七十九条 加强领导，健全机构化监督管理

建立城市抗震防灾管理机构，进一步加强和统筹城市建设中的抗震防灾管理，推进城市抗震 防灾的科学化与民主化进程，提高城市抗震防灾应对能力。

建立、健全市、镇（街道）的两级防灾规划体制，负责规划实施的落实和避震疏散安排等行 政管理。

加强工程建设的统一管理，特别是工程选址、方案评审和初步设计阶段的抗震防灾管理， 消 除工程建设和防灾、减灾管理工作中的某些薄弱环节和部门之间的障碍。

第八十条   建立健全防灾法规和制度建设

建立基础资料变化时的申报制度、建立监督检查制度、定期修订制度、建立奖惩制度、建立 规划实施的检查监督和举报投诉制度、建立各职能单位定期协调会议制度等。

第八十一条 加强宣传培训，增强全民抗震减灾意识和能力

由滕州市应急局组织对防震减灾规划背景、目标和实施、相关的防震减灾知识等方面的宣传， 提高全民防震意识和知识水平，加强对预防为主的防震减灾方针认识。

第八十二条 依靠科技进步，提高城市抗震能力和水平

充分利用现代科学技术方法和手段，提高城市抗震防灾综合能力。加大对抗震防灾科学研究 的支持，通过专项研究，找出解决问题的办法，促进城市抗震防灾能力的提高。

第八十三条 建立稳定的投入保障机制，确保规划实施

建立抗震防灾专项资金，资金的使用按项目列入年度计划，用于防灾工作，保证防灾工作的 顺利开展。

城市抗震防灾经费按照“谁建设、谁负责”的原则筹措，政府给予政策支持及适当的资金鼓励。 制定鼓励政策，对进行加固改造、采用较高标准进行防灾建设、采用新技术提高抗灾安全性能者 进行鼓励引导。

# 第十一章 修订与解释

第八十四条 规划修编

在下述情形之一时，本规划应进行修编：

国土空间总体规划修编时；

城市的工程设施情况发生较大变化本规划已不能适应城市情况时；

城市抗震设防要求发生重大变化时；

其它有关法律法规规定的情形。

第八十五条 修编报批

对抗震防灾规划进行调整、修订时，应依法履行报批。

第八十六条 解释

抗震防灾规划解释权属滕州市抗震防灾相关行政主管部门。

# 附表 1

滕州市中心城区规划固定避震疏散场所

| 场地 编号 | 防灾分区 | 避难场所名称 | 场地类别 | 有效疏散 面积（万 ㎡） | 疏散人口 容量（万 人） | 人均疏散场 地指标（㎡/ 人） | 避难 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北辛街道 | 市民公园 | 公园（绿 地）类 | 15 | 6 | 2.5 | 长期 | 现状保留 |
| 2 | 北辛街道 | 奥体中心 | 广场类 | 16.9 | 6.76 | 2.5 | 长期 | 现状保留 |
| 3 | 东沙河街道 | 滕州东站站前区域 | 广场类 | 76 | 30.4 | 2.5 | 中期 | 现状保留 |
| 4 | 北辛街道 | 滕州市长途汽车站 | 广场类 | 5 | 2 | 2.5 | 中期 | 现状保留 |
| 5 | 洪绪镇 | 洪绪镇文化广场 | 广场类 | 0.9 | 0.36 | 2.5 | 短期 | 现状保留 |
| 6 | 荆河街道 | 九州清晏广场 | 广场类 | 1 | 0.4 | 2.5 | 中期 | 现状保留 |
| 7 | 龙泉街道 | 人和蓝湾广场 | 广场类 | 1 | 0.4 | 2.5 | 中期 | 现状保留 |
| 8 | 南沙河镇 | 中心小学操场 | 学校类 | 0.88 | 0.35 | 2.5 | 短期 | 规划新增 |
| 9 | 荆河街道 | 冯河公园 | 公园（绿 地）类 | 1.14 | 0.46 | 2.5 | 中期 | 规划新增 |
| 10 | 善南街道 | 绿带公园 | 公园（绿 地）类 | 0.42 | 0.17 | 2.5 | 短期 | 规划新增 |
| 11 | 龙泉街道 | 龙泉文化广场 | 广场类 | 10.60 | 4.24 | 2.50 | 长期 | 现状保留 |

# 附表 2

滕州市中心城区规划紧急避震疏散场所

| 场地 编号 | 防灾分区 | 避难场所名称 | 场地类别 | 有效 疏散 面积 （万 ㎡） | 疏散人 口容量 （万人） | 人均疏散 场地指标 （㎡/人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北辛街道 | 滕州市政府广场 | 广场类 | 5.16 | 5.16 | 1.00 | 现状保留 |
| 2 | 北辛街道 | 北辛植物园 | 公园（绿地）类 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 现状保留 |
| 3 | 北辛街道 | 滕州剧院应急避 难场所 | 广场类 | 7.35 | 7.35 | 1.00 | 现状保留 |
| 4 | 北辛街道 | 三角花园 | 公园（绿地）类 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 现状保留 |
| 5 | 荆河街道 | 荆河公园 | 公园（绿地）类 | 13.91 | 13.91 | 1.00 | 现状保留 |
| 6 | 洪绪镇 | 生态园应急避难 场所 | 公园（绿地）类 | 15.20 | 15.20 | 1.00 | 现状保留 |
| 7 | 荆河街道 | 火车站应急避难 场所 | 广场类 | 1.32 | 1.32 | 1.00 | 现状保留 |
| 8 | 龙泉街道 | 东新小学 | 学校类 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 规划新增 |
| 9 | 东沙河街道 | 千庄小学 | 学校类 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 规划新增 |
| 10 | 善南街道 | 墨子中学 | 学校类 | 5.45 | 5.45 | 1.00 | 规划新增 |
| 11 | 龙泉街道 | 董村小学 | 学校类 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 规划新增 |
| 12 | 善南街道 | 二中新校 | 学校类 | 7.85 | 7.85 | 1.00 | 规划新增 |
| 13 | 荆河街道 | 滕州市第二实验 小学新校 | 学校类 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 规划新增 |
| 14 | 龙泉街道 | 龙泉中心小学新 校 | 学校类 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | 规划新增 |
| 15 | 北辛街道 | 育才中学 | 学校类 | 3.48 | 3.48 | 1.00 | 规划新增 |

# 附表 3

滕州市中心城区救灾主干道一览表

| 序号 | 道路名称 | 机动车道宽度（米） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岭路 | 15 | 省道 |
| 2 | 红荷大道 | 22 | 城市快速路 |
| 3 | 学院路 | 34 | 主干道 |
| 4 | 荆河路 | 20 | 主干道 |
| 5 | 腾飞路 | 27 | 城市快速路 |
| 6 | 郭河路 | 15 | 主干道 |
| 7 | 笃西路 | 15 | 一般公路 |
| 8 | 文公路 | 21 | 国道 |
| 9 | 平行路 | 32 | 城市快速路 |
| 10 | 龙泉路 | 33 | 城市快速路 |
| 11 | 京台高速（G3） | 40.5 | 高速公路 |
| 12 | 飞龙路 | 20 | 主干道 |
| 13 | 上善路 | 22 | 城市快速路 |
| 14 | 郭河南路 | 21.5 | 主干道 |
| 15 | 北辛路 | 26 | 主干道 |
| 16 | 吉山路 | 20 | 主干道 |

| 场地 编号 | 防灾分区 | 避难场所名称 | 场地类别 | 有效 疏散 面积 （万 ㎡） | 疏散人 口容量 （万人） | 人均疏散 场地指标 （㎡/人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 荆河街道 | 清水湾公园 | 公园（绿地）类 | 13.20 | 13.2 | 1.00 | 规划新增 |
| 17 | 北辛街道 | 城北公园 | 公园（绿地）类 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 规划新增 |
| 18 | 荆河街道 | 立交公园 | 公园（绿地）类 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 规划新增 |
| 19 | 北辛街道 | 善国公园 | 公园（绿地）类 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 规划新增 |
| 20 | 北辛街道 | 铁路公园 | 公园（绿地）类 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 现状保留 |
| 21 | 东沙河街道 | 龙泉植物园 | 公园（绿地）类 | 11.19 | 11.19 | 1.00 | 规划新增 |
| 22 | 荆河街道 | 铁西公园 | 公园（绿地）类 | 9.60 | 9.60 | 1.00 | 规划新增 |
| 23 | 荆河街道 | 平行公园 | 公园（绿地）类 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 规划新增 |
| 24 | 龙泉街道 | 龙泉公园 | 公园（绿地）类 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 规划新增 |
| 25 | 龙泉街道 | 七彩公园 | 公园（绿地）类 | 2.22 | 2.22 | 1.00 | 规划新增 |
| 26 | 南沙河镇 | 郭河公园 | 公园（绿地）类 | 9.30 | 9.30 | 1.00 | 规划新增 |
| 27 | 东沙河街道 | 化工公园 | 公园（绿地）类 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | 规划新增 |

# 附表 4

滕州市中心城区疏散主干道一览表

| 序号 | 道路名称 | 机动车道宽度（米） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北辛路 | 42 | 主干道 |
| 2 | 解放路 | 30 | 主干道 |
| 3 | 滕文路 | 21.5 | 主干道 |
| 4 | 善南路 | 27 | 主干道 |
| 5 | 鲁班大道 | 30 | 主干道 |
| 6 | 善国路 | 30 | 主干道 |
| 7 | 墨子大道 | 30 | 主干道 |
| 8 | 呈祥大道 | 26 | 主干道 |

# 附表 5

滕州市中心城区疏散次干道一览表

| 序号 | 疏散次干道 | 机动车道宽度（米） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奚仲路 | 30 | 主干道 |
| 2 | 振兴路 | 31 | 主干道 |
| 3 | 大同路 | 30 | 主干道 |
| 4 | 科圣路 | 28 | 主干道 |
| 5 | 兴业路 | 15 | 次干道 |
| 6 | 谷翠路 | 30 | 主干道 |
| 7 | 河滨北路 | 8 | 次干道 |
| 8 | 河滨南路 | 7 | 次干道 |
| 9 | 孟尝君路 | 30 | 主干道 |
| 10 | 荆河路 | 30.7 | 主干道 |
| 11 | 康达路 | 8 | 次干道 |

# 附表 6

滕州市中心城区消防站列表

| 编号 | 消防站名称 | 用地面积 （公顷） | 规模 等级 | 建设情 况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥体消防站 | 0.32 | 二级 | 现状 | 陶山路南-龙泉路西 |
| 2 | 善国消防站 | 0.57 | 一级 | 现状 | 荆河路北-鲁班大道西 |
| 3 | 北辛消防站 | 0.85 | 一级 | 现状 | 新华路北-科圣路东 |
| 4 | 大同消防站 | 0.41 | 一级 | 现状 | 解放路北-大同路西 |
| 5 | 龙泉消防站 | 3.01 | 一级 | 现状 | 海特路北-龙泉路东 |
| 6 | 开发区南消防站 | 0.68 | 二级 | 新建 | 金滕路南-益康大道东 |
| 7 | 洪绪消防站 | 0.80 | 一级 | 新建 | 滕阳路南-振兴路东 |
| 8 | 龙岭消防站 | 0.93 | 特勤 | 新建 | 峙玉路南-新兴路西 |
| 9 | 荆泉消防站 | 0.75 | 一级 | 新建 | 府前街北-荆泉路西 |
| 10 | 高铁消防站 | 1.12 | 特勤 | 新建 | 平安路北-飞龙大道东 |
| 11 | 湖东消防站 | 合建 | 一级 | 新建 | 平安路北-临湖大道东 |
| 12 | 南沙河消防站 | 0.68 | 二级 | 新建 | 康隆路南-龙腾路西 |
| 13 | 红荷消防站 | 0.74 | 一级 | 新建 | 远大路南-鲁班大道西 |
| 14 | 老城消防站 | 合建 | 小型 | 新建 | 安乐街南-善国路西 |
| 15 | 善南消防站 | 0.68 | 一级 | 新建 | 青啤大道南--恒源路西 |

# 附表 7

滕州市中心城区避难疏散场所对口医院列表

| 固定避震疏散场所编号 | 场所类型 | 对口医院名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长期 | 滕州市立第四医院 |
| 2 | 长期 | 北辛社区医院 |
| 3 | 中期 | 滕州市东沙河社区卫生服务中心 |
| 4 | 中期 | 滕州市立第四医院 |
| 5 | 短期 | 滕州市洪绪镇卫生院 |
| 6 | 中期 | 滕州市中医医院（工人医院）中心院区 |
| 7 | 中期 | 滕州市中医医院（工人医院）南院区 |
| 8 | 短期 | 滕州市南沙河镇卫生院 |
| 9 | 中期 | 滕州市中心人民医院 |
| 10 | 短期 | 滕州市伤骨医院 |
| 11 | 长期 | 滕州市妇幼保健院 |

## 附表 8

普查发现存在少量裂缝或轻微损坏的建（构）筑物

| 序号 | 单位名称 | 单体名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一加压水厂 | 加氯操作间、配电室、泵房 | / | / |
| 2 | 第三加压水厂 | 加氯室 | / | / |
| 3 | 滕州新源热电有限公司 | 锅炉吸风机降噪房 | 供热站 | / |
| 4 | 滕州市中心人民医院 | 外科大楼 | 内科病房楼 | / |
| 5 | 北辛消防站 | 主体楼 | 器材室 | 副楼 |
| 6 | 善国消防站 | 活动室 | 器材室 | / |
| 7 | 滕州市火车站 | 主体楼 | / | / |
| 8 | 大同路小清河桥 | / | / | / |
| 9 | 善国大桥 | / | / | / |
| 10 | 滕州移动公司机房 | 配电室 | / | / |
| 11 | 联通办公大楼 | 办公楼主楼 | / | / |

图 集

目 录

图1  区位图

图2  地震动参数区划图

图3  中心城区土地使用规划图 图4  防灾分区布置图

图5  近场区地震构造示意图 图6  钻孔分布图

图7  场地类型分区图

图8  工程建设适宜性分区图 图9  加油站现状分布图

图10  避震疏散通道规划图

图11  固定避震疏散场所规划图

图12  紧急避震疏散场所规划图 图13  指挥中心与物资保障图

图14  供水保障图

图15  供电保障图

图16  消防设施保障图

图17  医疗设施保障图 图18  通讯保障图

图19  历史文化保护规划图