放射诊疗许可服务指南

滕州市行政审批服务局

一.事项名称:放射诊疗许可

二.申报范围：滕州市辖区内使用X射线CT机、CR、DR、普通X射线机或牙科、乳腺X射线机等开展X射线影像诊断工作的医疗机构

三.申请条件:

1.具有经核准登记的医学影像科诊疗科目；

2.具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施；

3.具有质量控制与安全防护专（兼）职管理人员和管理制度，并配备必要的防护用品和监测仪器；

4.产生放射性废气、废液、固体废物的，具有确保放射性废气、废物、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案；

5.具有放射事件应急处理预案。

四.申请材料:

a.初次申请

1.放射诊疗许可申请表；

2.《医疗机构执业许可证》副本；

3.放射诊疗专业技术人员一览表及放射诊疗工作人员专业技术职务任职资格证书；

4.放射诊疗设备清单；

5.本年度放射诊疗设备防护、性能检测报告；

6.2007年以后新上放射诊疗设备，属于配置许可管理的，需提交大型医用设备配置许可证明文件；

7.《放射诊疗管理规定》实施后的新建、改建、扩建项目，需要提交放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件；

b. 医疗机构变更名称、法定代表人或负责人、地址（非迁址）的，应先办理《医疗机构执业许可证》变更，再申请办理《放射诊疗许可证》变更，需提交材料：

1.放射诊疗许可变更申请表；

2.《医疗机构执业许可证》副本；

3.《放射诊疗许可证》正、副本；

4.公办医疗机构变更名称还需提交当地机构编制部门或批准变更部门出具的证明文件；变更

法定代表人还需提交单位主管（上级）部门出具的任命文件。

5.非公办医疗机构变更名称、法定代表人还需提交变更后的营业执照或民办非企业单位登记证书。

c.医疗机构地址不变，仅变更放射诊疗场所、诊疗设备或诊疗项目的，需提交材料：

1.放射诊疗许可变更申请表；

2.《放射诊疗许可证》正、副本；

3.《医疗机构执业许可证》副本；

4.放射诊疗专业技术人员一览表及放射诊疗工作人员专业技术职务任职资格证书；

5.放射诊疗设备清单；

6.本年度放射诊疗设备防护、性能检测报告。

五.依据	:

1.《放射诊疗管理规定》（2016年1月修订）；

2.《放射诊疗许可证发放管理程序》（2006年）；

六.审批流程	:受理→办结

七.法定许可时限	:20个工作日

八.承诺许可期限:即办

九.决定书类型:《放射诊疗许可证》，有效期5年

十.取证方式:	邮寄或窗口自取

十一.收费标准:	不收费

办理窗口：滕州市行政审批服务局公共服务与社会服务科（A115窗口、A116窗口）

联系电话：0632-5081812，5081069

监督投诉：0632-5081890